目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	9

第三章  评标办法	26

第四章  合同条款及格式	44

第五章  采购项目及技术标准	47

第六章  投标文件格式	102

# 第一章  招标公告

##### 【平公资采2025275号】叶县公安局2024年度政法纪检监察转移支付资金购置业务装备项目公开招标公告

项目概况

叶县公安局2024年度政法纪检监察转移支付资金购置业务装备项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（http://ggzy.pds.gov.cn）获取招标文件，并于2025年4月30日8时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：叶财招标-2025-10

2、项目名称：叶县公安局2024年度政法纪检监察转移支付资金购置业务装备项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：4430000.00元

最高限价：4430000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025275号-1 | A包：350兆数字集群（PDT）系统 | 380000.00 | 380000.00 |
| 2 | 平公资采2025275号-2 | B包：防护设备 | 510000.00 | 510000.00 |
| 3 | 平公资采2025275号-3 | C包：视频监控设备 | 2560000.00 | 2560000.00 |
| 4 | 平公资采2025275号-4 | D包：办公设备 | 980000.00 | 980000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容主要包括采购350兆数字集群（PDT）系统、防护设备、办公设备及视频监控设备一批，具体内容详见招标文件。

5.2资金来源：财政资金，已落实。

5.3质量要求：符合现行国家、行业规定的相关标准并满足招标人要求

5.4交货及安装周期：

A包：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用

B包：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用

C包：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用

D包：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用

5.5交货地点：叶县公安局指定地点

6、合同履行期限：30日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照)；

3.2供应商为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动（提供承诺书加盖电子印章,格式自拟)。

3.3供应商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态(提供承诺书，加盖电子印章)；

3.4符合国家法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书，加盖电子印章）。

3.5为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次招标活动中，投标人只需提供政府采购供应商信用承诺书（格式详见招标文件），不再需要提供以下证明材料：

1.具有良好的商业信誉的证明材料；

2.符合国家相关规定的财务状况报告；

3.具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

3.6按照财库〔2016〕125号文，投标人未被列入“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”及“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供相关截图，若有不良记录，取消其投标资格

3.7本项目不接受联合体投标。不得转包、分包。

三、获取招标文件

1、时间：2025年4月10日至2025年4月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（http://ggzy.pds.gov.cn）

3.方式：潜在投标人下载招标文件需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cnfwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cntzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年4月30日8时40分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2025年4月30日8时40分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《叶县政府采购网》、《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》网站上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.监督部门：叶县财政局政府采购管理办公室

统一信用代码:1141042200548215XM

联系电话：0375-2316208

3.各投标人如有异议可通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。

4.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：叶县公安局

地址：河南省平顶山市叶县

联系人：柴先生

联系方式：0375-3649057

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南荣之鑫工程管理有限公司

地址:平顶山市和顺路公园南门嘉荷天城0326003号

联系人：张先生

联系方式：17737565013

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

联系方式：17737565013

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/dbgxz/72277.jhtml）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/cas/login?service=http%3A%2F%2Fggzy.pds.gov.cn%2Fywpt%2Fj_login%2Fcas）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项

1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

- 第二章  投标人须知

- 一．投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：叶县公安局 地址：河南省平顶山市叶县 联系人：柴先生 联系方式：0375-3649057 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：河南荣之鑫工程管理有限公司 地址:平顶山市和顺路公园南门嘉荷天城0326003号 联系人：张先生 联系方式：17737565013 |
| 3 | 项目名称 | 叶县公安局2024年度政法纪检监察转移支付资金购置业务装备项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金，已落实。 |
| 5 | 采购内容 | A包：350兆数字集群（PDT）系统 B包：防护设备 C包：视频监控设备 D包：办公设备 |
| 6 | 交货及安装周期 | A包：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用 B包：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用 C包：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用 D包：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用 |
| 7 | 交货地点 | 叶县公安局指定地点 |
| 8 | 质量要求 | 符合现行国家、行业规定的相关标准并满足招标人要求 |
| 9 | 投标人资格要求 | 合格供应商：具备招标公告“二、申请人的资格要求”规定的条件。 |
| 10 | 投标截止时间 | 2025年4月30日8时40分（北京时间） |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止之日起90日历天 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标人或招标代理机构发出的补遗书和其他正式有效函件，包括答疑、澄清、补充或解释等文件均作为招标文件的组成部分，具有同样的约束作用。当招标文件的答疑、澄清、补充或解释等文件的内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。 |
| 15 | 投标保证金 | 本项目不收取 |
| 16 | 签字和（或） 盖章要求 | 投标文件应按招标文件要求加盖单位公章、签字、盖章。投标文件中的各类证书及企业相关证明资料原件扫描件须加盖投标人电子印章。若被授权代理人签字或盖章的，投标文件中应附法定代表人有效授权委托书。 |
| 17 | 投标文件电子版 | / |
| 18 | 递交投标文件地点及截止时间 | 地点：平顶山公共资源交易中心系统 时间：2025年 月 日 时 分（北京时间） |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会确定方式：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总人数的三分之二。 评标专家确定方式：在专家库中随机抽取 注：“上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。” |
| 21 | 评标方法和标准 | 综合评分法 |
| 22 | 付款方式 | 合同签订后，验收合格正常运行45天后无质量问题一次性支付100%。 |
| 23 | 需要补充的其他内容 |  |
| 23.1 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 23.2 | 开标程序 | 1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录 平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 |
| 23.3 | 计算机辅助评标 | 是 |
| 23.4 | 招标控制价 | A包招标控制价：380000.00元； B包招标控制价：510000.00元； C包招标控制价：2560000.00元； D包招标控制价：980000.00元； 投标报价超出招标控制价的投标文件将不进入评审程序。 |
| 23.5 | 质保期 | 3年，文件中另有约定的以约定为准(质保期自设备安装并验收合格之日起算） |
| 23.6 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标供应商的情况予以公告，公告期不少于1个工作日。 |
| 23.7 | 标的物 | 本项目采购项目标的物所属行业为： A包：制造业 B包：制造业 C包：制造业 D包：制造业 |
| 23.8 | 有关费用 | 投标人应在中标后向招标代理人支付招标代理服务费。此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。中标人应向招标代理人缴清招标代理服务费,本项目代理服务费A包：7700元；B包：10000.00元；C包：40000.00元；D包：19900.00元。 |
| 23.9 | 解释权 | 本招标文件解释权归招标人。 |

- 二．投标人须知

（一）总  则

1.项目说明

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过招标方式选定供货商。

1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.4 本项目名称：见投标人须知前附表。

1.5 本项目采购内容：见投标人须知前附表。

1.6 本项目交货及安装周期、交货地点：见投标人须知前附表。

2.有关定义

2.1 招标人：招标人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的招标人是叶县公安局。

2.2 招标代理机构：招标代理机构系指根据招标人的委托依法办理招标事宜的中介机构。本次招标的招标代理机构是指受招标人委托组织招标的河南荣之鑫工程管理有限公司。

2.3合格的投标人

2.3.1具备投标人资质要求的条件，见投标人须知前附表；

2.3.2购买了招标文件拟参加投标和向招标人提供货物及相应服务的投标人；

2.3.3遵守国家有关的法律、法规和条例。

3.费用承担

投标人应承担其编制招标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管结果如何，投标人应自行承担投标的全部费用。

4.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语应附有中文注释。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）采购项目及技术标准

（6）投标文件格式

根据本须知对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人若对招标文件有任何疑问，应在电子交易系统中向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，招标人都将在电子交易系统中予以澄清，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以电子交易系统中发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

6.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将根据投标人的延期投标意见酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确；若所有投标人认为招标文件的修改与补充不影响投标文件的编制，招标人将不予延长投标文件提交时间；若投标人未提出书面延期投标意见且同意本项目开标时间，则招标人可以认为所有投标人对招标文件的修改与补充通知不影响投标文件的编制，开标时间将不予延期。

7. 答疑会

不召开答疑会，投标人将需答疑的问题以应在电子交易系统中向招标人提出澄清要求。

（三）投标文件

8．投标文件的组成

投标文件的内容：

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）分项报价表

（4）偏离表

（5）法定代表人身份证明及授权委托书

（6）服务承诺书

（7）投标承诺书

（8）资格审查资料

（9）投标人认为有必要的其它资料

9．投标报价

9.1投标人必须对本项目招标范围及内容进行完整报价。

9.2投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求的投标，将被认为是非响应性投标而被拒绝。

9.3投标人不得以低于成本的报价竞标，最低报价不作为中标的保证。

10.投标有效期

10.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

10.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

11.投标保证金

本项目不收取。

12.资格审查资料

投标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传下列资料供采购人或采购代理机构进行资格审查：

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）

2.供应商信用承诺书

13.投标文件的编制

投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件中提供的第六章“投标文件格式”填写相关内容。否则，将影响投标文件得分。第六章“投标文件格式”规定之外允许投标人可以自行编写。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标有效期

15.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

15.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。

16．投标文件的印制和签署

16.1电子化投标文件的签章

16.1.1供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

16.1.2招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（四）投标

17. 电子化投标文件的格式及上传投标

17.1供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

17.2电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

18．投标文件的递交

18.1 投标单位应在本须知前附表规定的地点，于投标截止时间前上传电子投标文件。

18.2 投标单位所上传的电子投标文件不予退还。

18.3 逾期上传的或者未送达指定地点的电子投标文件，招标人不予受理。

19．投标文件的修改和撤回

19.1在本供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

19.2投标单位修改或撤回已上传投标文件的书面通知应按照本须知要求加盖电子印章或签章。修改的内容为投标文件的组成部分。

19.3在投标截止日期之后，供应商不得补充、修改投标文件。

19.4在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件。

（五）开标

20．开标

20.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

20.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

20.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

20.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

20.5解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

（六）评标

21. 评标委员会

21.1评标由依法组建的评标委员会负责。评标专家在招标监督部门的监督下，从评标专家库中随机抽取。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。

21.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

22．评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23．评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

24．投标文件的初步评审

24.1评标时，评标委员会将首先评定每份文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

24.2实质上没响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，不进入详细评审（打分程序）：

24.2.1投标文件（投标书）无投标单位电子印章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人电子签章的；

24.2.2投标单位递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

24.2.3投标文件附有招标方不能接受的条件的；

24.2.4招标文件中规定的其他情形。

24.3投标文件一经开标，供应商无权予以更正或撤回。

25．投标文件错误的修正

25.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误。开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.2调整或修正投标文件的投标报价经供应商同意后，对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作的进行。

26．投标文件的澄清

26.1在评标阶段，评标委员会认为需要时，可在电子交易系统中通知供应商要求澄清其投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，对此，供应商不得拒绝。

26.2有关澄清的答复，应在电子交易系统中进行，供应商不得借澄清问题的机会，与评标委员会及评标工作人员私下接触或对原投标报价或投标的实质性内容提出修改，但在评标中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。

26.3评标委员会不接受供应商主动提出的澄清。

27.投标文件的评价与比较

27.1评标委员会依据本招标文件第三章“评标办法”对通过初审的投标文件进行评价和比较。

27.2 评标委员会向招标人提交书面评标报告，并依次推荐综合得分排名位于前3名的合格供应商为中标候选供应商。

28.评标过程的保密

28.1 开标后，直至授予中标供应商合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3 中标供应商确定后，招标人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标做出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

29.合同授予

29.1 定标方式：招标人据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

29.2 招标方在授予合同时有权根据具体情况对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少,但不得对单价或其它的条款做任何改变。

29.3 中标通知：在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。中标供应商在收到通知书后24小时内，应予以书面确认。中标通知书将成为合同的组成部分。

30．签订合同

30.1采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标供应商还应当对造成的损失的部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

30.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

31.中标服务费

供应商如果中标，则按发改价格【2015】299号文件的规定，中标人向河南荣之鑫工程管理有限公司一次性交清本次项目招标代理服务费,A包代理服务费：6460.00元，B包代理服务费：8670.00元，C包代理服务费：43520.00元，D包代理服务费：16660.00元。

32.纪律和监督

32.1对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

32.2 对供应商的纪律要求：供应商不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现供应商有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

32.3 对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

32.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

33.需要补充的其他内容（见供应商须知前附表）

# 第三章  评标办法

一、评标、定标原则

按照《中华人民共和国政府采购法》和七部委联合下发的《评标委员会和评标方法暂行规定》等的有关规定，坚持公开、公平、公正、诚实、守信、科学、择优的原则，反对不正当竞争。

二、评标监督：由相关行政主管部门对招投标全过程进行监督。

三、评标委员会：本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总人数的三分之二,在招标监督部门的监督下，从评标专家库中随机抽取。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。

四、评标纪律：（评标现场宣读）

五、评标规则：采取百分制对各投标文件进行评审，计分过程按四舍五入取至小数点后两位，当出现并列时，保留至小数点后三位。具体评标过程分为两个阶段：

1．初步评审

评委会首先按招标文件要求对投标人的投标文件进行符合性评审。确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，对实质上响应招标文件要求的投标文件进行下一步评审。

2．细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供不了完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。如投标文件中数字大写和小写不一致的，以大写为准。

对于实质上符合招标文件要求的投标文件，招标人将对其投标文件的细微偏差进行校核。并对算数上和累积运算上的差错给与修正，这种修整应取得投标人的同意并确认修正后的最终结果。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

评标委员会不对无效标评审。评标委员会不接受投标人在投标文件递交截止时间之后主动进行的一切修正或撤销其不符合要求的偏差。

3．详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其投标文件做进一步评审与比较。

4．评标保密

在确认中标供应商之前，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，凡参与评标的所有人员都不得向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果投标人试图对招标人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其投标文件被拒绝。

5．评标结果

评标委员会每位成员根据评标办法和标准，对所有投标文件进行集中审核分别打分后。各评委评分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分取至小数点后两位，计分过程中小数点后第三位四舍五入。

6．定标

评标委员会将向招标人提交评标报告，并按照得分高低的顺序向招标人推荐排序前三名为中标候选供应商，招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选供应商，不得在评标委员会推荐的中标候选供应商之外确定中标供应商。排名第一的中标候选供应商因不可抗力放弃中标或提出不能履行合同，招标人可依次确定排名第二或第三的中标候选供应商为中标供应商,也可以重新开展政府采购活动。

7.评标的标准如下

评标委员会对初审后满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商。综合评分相等时，以投标报价低的优先。

A包评分标准

| 分值构成 (总分100分) | 投标报价：30分 技术部分：30分 商务部分：40分 |  |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 | 评审标准 |  |
| 投标报价 （30分） | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30%×100 2.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除（工程项目为5%），用扣除后的价格参与评审。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 （四）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （五）残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；） 同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |  |
| 技术部分 （30分） | 1、投标产品的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分（25分）。技术参数中每一项负偏差扣3分，超过3项的投标人按无效标处理。 2、投标人须提供所投产品生产企业出具的针对本项目的售后服务承诺函原件扫描件，得5分。未提供者不得分。 3、所投产品必须与平顶山市公安局350MHz数字集群系统核心网无缝对接，否则视为无效投标。中标供应商中标后进行对接测试，无法对接将予以废标，并承担相应责任。 |  |
| 商务部分 （40分） | 供货（安装）、配送方案 （10分） | 根据供应商提供的供货（安装）、配送方案针对性强且科学合理，符合相关规范要求，供货（安装）、配送方案非常得当合理得10分。 供货（安装）、配送方案：根据供应商提供的供货（安装）、配送方案有针对性且科学合理，符合相关规范要求，供货（安装）、配送方案基本得当合理得7分。 供货（安装）、配送方案：根据供应商提供的供货（安装）、配送方案针对性一般且科学合理，一般符合相关规范要求，供货（安装）、配送方案一般得当合理得5分。 供货（安装）、配送方案：根据供应商提供的供货（安装）、配送方案针对性较差且科学合理一般，一般符合相关规范要求，供货（安装）、配送方案较差得2分。 缺项或者不提供者得0分。 |
|  | 质量保证措施（10分） | 根据供应商提供的质量保证措施等， 供应商需提供产品质量保障措施，质量保障措施中应包含质量问题的控制方案、产品内部验收标准、针对批量货物进行整体把控的解决措施、包装质量保障方案等内容，要求质量保障措施阐述符合项目实际需求，根据质量保障措施的完整性及可行性进行综合评定： 产品质量保障措施完整全面、明确详细、条理清晰、合理可行得10分； 产品质量保障措施较完整全面、较明确详细、条理较清晰、较合理可行得7分； 产品质量保障措施一般完整全面、一般明确详细、条理一般清晰、一般合理可行得5分 产品质量保障措施不完整全面、不明确详细、条理不清晰、不合理可行得2分； 缺项或者不提供者得0分。 |
|  | 售后服务计划（10分） | 根据供应商针对本项目所提供的售后服务计划内容进行综合评分: 内容详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度高的得10分； 内容一般、但基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得7分； 内容简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度较差的得5分； 内容简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得2分； 缺项或者不提供者得0分。 |
|  | 培训方案 （10分） | 根据各供应商提供的人员培训计划、培训内容（培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养等）、培训方式打分： 培训方案、培训内容非常完善详尽、合理可行、计划周密，培训方式符合项目特点、非常合理可行，得10分； 培训方案、培训内容较详尽合理，培训方式较符合项目特点、合理可行，得7分； 培训方案、培训内容基本合理，培训方式基本符合项目特点，基本合理可行的，得5分； 培训方案、培训内容较详尽合理，培训方式较符合项目特点、一般合理可行的，得2分； 未提供或缺项不得分。 |

B包评分标准

| 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价：30分 技术部分：20分 商务部分：50分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分内容 |  |
| 1 | 投标报价 （30分） | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30%×100 2.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除（工程项目为5%），用扣除后的价格参与评审。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 （四）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （五）残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；） 同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |  |
| 2 | 技术部分 （20分） | 参数要求 （20分） | 投标产品的技术参数全部满足招标文件要求的得20分；技术参数中每一项负偏差扣3分，超过3项的投标人按无效标处理。 |
| 3 | 商务部分 （50分） | 售后服务方案(10分） | 供应商售后服务方案内容完整具体，有完善的售后服务，退换货承诺完整具体，可行性强，得10分； 售后服务方案内容基本完整，有一定的售后服务，退换货承诺较强，可行性较强，得7分； 售后服务方案内容基本完整，有一定的售后服务，退换货承诺一般，可行性一般，得5分； 售后服务方案内容不完整，无售后服务，退换货承诺差，可行性差，得3分； 未提供售后服务方案内容得0分。 |
|  |  | 应急承诺保障方案(8分） | 供应商提供强有力的应急供应维修承诺保障方案完整，供应及时得8分； 提供有力的应急供应维修承诺保障方案较完整，供应时间较长得6分； 提供应急供应维修承诺保障方案一般，供应时间长得4分； 提供应急供应维修承诺保障方案较差，供应时间长得2分； 不提供应急供应维修承诺保障得0分。 |
|  |  | 供货方案 （8分） | 供应商供货方案内容全面、安排科学、工作细致、逻辑清晰、可操性强等优的得8分； 供应商供货方案内容不全、工作计划清晰、安排不太科学、针对性可操作性一般等内容良的得6分； 供应商供货方案内容不全、合理性针对性不强等内容一般的得4分； 供应商供货方案内容较差、合理性针对性较差等内容较差的得2分； 缺项不得分。 |
|  |  | 进度保障措施（8分） | 对进度保障措施进行打分，应包含有明确的生产及配送计划、原料准备期周期： 原材料准备期短，生产及配送进度安排合理得8分； 原材料准备期较短，生产及配送进度安排较合理得6分； 原材料准备期长，生产及配送进度安排一般得4分； 原材料准备期长，生产及配送进度安排不合理2分； 未提供者得0分。 |
|  |  | 验收方案 （8分） | 根据供应商针对本项目所提供的后期验收方案内容进行综合评分: 内容详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度高的得8分； 内容一般、但基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得6分； 内容简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度较差的得4分； 内容简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得2分； 不提供得0分。 |
|  |  | 质量保障措施(8分） | 供应商需提供产品质量保障措施，质量保障措施中应包含质量问题的控制方案、产品内部验收标准、针对批量货物进行整体把控的解决措施、包装质量保障方案等内容，要求质量保障措施阐述符合项目实际需求，根据质量保障措施的完整性及可行性进行综合评定： 产品质量保障措施完整全面、明确详细、条理清晰、合理可行得8分； 产品质量保障措施较完整全面、较明确详细、条理较清晰、较合理可行得6分； 产品质量保障措施一般完整全面、一般明确详细、条理一般清晰、一般合理可行得4分 产品质量保障措施不完整全面、不明确详细、条理不清晰、不合理可行得2分； 未提供者得0分。 |

C包评分标准

| 分值构成 (总分100分) | 投标报价：30分 技术部分：35分 商务部分：35分 |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分标准 |  |
| 投标报价 （30分） | 投标报价 （30分） | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30%×100 2.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除（工程项目为5%），用扣除后的价格参与评审。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 （四）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （五）残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；） 同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 技术部分 （35分） | 技术参数 （35分） | 根据招标文件中采购内容及要求，技术参数完全满足的得30分，技术参数中每一项负偏差扣3分，超过3项的投标人按无效标处理。 1、为了保证使用及维护的方便性，LED显示屏产品需支持单点亮度/单点色度校正/灰度校正/模块级校正，提供有国家版权局颁发的LED显示屏逐点校正数据采集侦测软件著作权证书；同时产品需支持数据二次校正功能，提供国家版权局颁发的数据二次校正软件著作权证书，全满足得3分，缺项得1.5分，没有不得分。（提供相关证明材料复印件并加盖制造商公章） 2、为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人或投标人所投测速系统产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，得2分。（提供相关证明材料复印件并加盖制造商公章） |
| 商务部分 (35) | 交货、安装调试、验收方案 （6分） | 根据各投标人提供的交货、安装调试、验收方案打分： （1）交货、安装调试、验收方案内容全面、合理、详细、保障措施具体明确，得6分； （2）交货、安装调试、验收方案内容较全面合理、保障措施较具体明确，得4分； （3）交货、安装调试、验收方案内容基本合理、保障措施基本具体明确，得2分。 （4）未提供不得分。 |
|  | 培训方案（6分） | 根据各供应商提供的人员培训计划、培训内容（培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养等）、培训方式打分： （1）培训计划、培训内容非常完善详尽、合理可行、计划周密，培训方式符合项目特点、合理可行，得6分； （2）培训计划、培训内容较详尽合理，培训方式较符合项目特点、合理可行，得4分； （3）培训计划、培训内容基本合理，培训方式基本符合项目特点，得2分； 未提供或缺项不得分。 |
|  | 质量保证措施 （6分） | 根据对投标人质量保证措施的编写质量、可行性、合理性等方面的情况进行打分： 质量保障措施科学、详尽、切实可行，得6分； 质量保障措施科学、合理，得4分； 有基本的质量保证措施，得2分； 未提供不得分。 |
|  | 应急处理方案 （6分） | 针对本项目应急处理能力，需针对本项目提供应急处理方案，至少包括：应急处理预案、应急处理流程、备机备件保障方案。 应急处理方案详尽、科学、可行性强，得6分； 应急处理方案完整、合理，得4分； 有基本的应急处理方案，得2分。 未提供不得分。 |
|  | 售后服务（6分） | 根据售后服务的内容、形式、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、备品备件、维修技术人员、维修单位地点进行打分： （1）售后服务方案内容非常详实、服务承诺条理清晰、步骤具体，响应时间极快，备品备件种类数量齐全能及时满足供应，维修技术人员配备及维修单位地点分布合理，得6分； （2）售后服务方案内容较详实、服务承诺条理较清晰、步骤较具体，响应时间快、备品备件数量较齐全能较好的满足供应，维修技术人员配备及维修单位地点分布较合理，得4分； （3）售后服务方案内容较粗略、服务承诺条理基本清晰、步骤基本具体，响应速度慢、备品备件基本齐全能基本的满足供应，维修技术人员配备及维修单位地点分布基本合理，得2分。 （4）未提供不得分。 |
|  | 类似业绩 （3分） | 提供2022年4月1日（投标文件中需提供合同、中标通知书、中标公示截图，时间以合同签订日期为准）以来的类似业绩，每提供一份类似业绩得1.5分，最多得3分。 |
|  | 综合评议（2分） | 根据供应商响应文件的完整性，响应应答具体、详实等得2分，基本具体、详实等得1分，完整度欠缺，不够详实得0分。 |

D包评分标准

| 分值构成 (总分100分) | 投标报价：30分 技术部分：30分 商务部分：40分 |  |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 | 评审标准 |  |
| 投标报价 （30分） | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30%×100 2.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除（工程项目为5%），用扣除后的价格参与评审。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 （四）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （五）残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；） 同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |  |
| 技术部分 （30分） | 1.投标产品的技术参数、技术性能满足招标文件要求得30分。技术参数中每一项负偏差扣3分，超过3项的投标人按无效标处理。 2.二代身份证人像采集系统：证件照片采集软件应符合全国异地证要求，投标人须提供全国异地身份证信息管理系统承建商出具的对接成功证明函。证件照片采集软件应符合河南省居民身份证办理要求，投标人须提供河南省居身份证信息管理系统承建商出具的对接成功证明函。未提供者视为无效投标。 |  |
| 商务部分 （40分） | 供货（安装）、配送方案 （10分） | 根据供应商提供的供货（安装）、配送方案针对性强且科学合理，符合相关规范要求，供货（安装）、配送方案非常得当合理得10分。 供货（安装）、配送方案：根据供应商提供的供货（安装）、配送方案有针对性且科学合理，符合相关规范要求，供货（安装）、配送方案基本得当合理得7分。 供货（安装）、配送方案：根据供应商提供的供货（安装）、配送方案针对性一般且科学合理，一般符合相关规范要求，供货（安装）、配送方案一般得当合理得5分。 供货（安装）、配送方案：根据供应商提供的供货（安装）、配送方案针对性较差且科学合理一般，一般符合相关规范要求，供货（安装）、配送方案较差得2分。 缺项或者不提供者得0分。 |
|  | 质量保证措施（10分） | 根据供应商提供的质量保证措施等， 供应商需提供产品质量保障措施，质量保障措施中应包含质量问题的控制方案、产品内部验收标准、针对批量货物进行整体把控的解决措施、包装质量保障方案等内容，要求质量保障措施阐述符合项目实际需求，根据质量保障措施的完整性及可行性进行综合评定： 产品质量保障措施完整全面、明确详细、条理清晰、合理可行得10分； 产品质量保障措施较完整全面、较明确详细、条理较清晰、较合理可行得7分； 产品质量保障措施一般完整全面、一般明确详细、条理一般清晰、一般合理可行得5分 产品质量保障措施不完整全面、不明确详细、条理不清晰、不合理可行得2分； 缺项或者不提供者得0分。 |
|  | 售后服务计划（10分） | 根据供应商针对本项目所提供的售后服务计划内容进行综合评分: 内容详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度高的得10分； 内容一般、但基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得7分； 内容简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度较差的得5分； 内容简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得2分； 缺项或者不提供者得0分。 |
|  | 培训方案 （10分） | 根据各供应商提供的人员培训计划、培训内容（培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养等）、培训方式打分： 培训方案、培训内容非常完善详尽、合理可行、计划周密，培训方式符合项目特点、非常合理可行，得10分； 培训方案、培训内容较详尽合理，培训方式较符合项目特点、合理可行，得7分； 培训方案、培训内容基本合理，培训方式基本符合项目特点，基本合理可行的，得5分； 培训方案、培训内容较详尽合理，培训方式较符合项目特点、一般合理可行的，得2分； 未提供或缺项不得分。 |

注：如果中标人提供虚假证件、证明材料，降低服务水平及产品质量，一经查出，除取消中标资格，还将其列入平顶山市政府采购黑名单，三年内不得参加平顶山市政府采购。

- 第四章  合同条款及格式

（以实际签订合同为准）

需方：                                       （以下简称甲方）

供方：                                       （以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，按照乙方充分响应甲方招标文件要求的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目名称、价款、清单、供货时间

1.项目名称：

2.合同总价（含货款、相关税费、包装运杂费、安装调试等全部费用）：

人民币：大写：

小写：

- 供货内容要求：由乙方按甲方招标文件确定的采购项目及技术标准要求供货（附采购货物清单，格式见下表），乙方自负费用将合同标的送达甲方指定地点。

| 4.交货期：合同签订之日起 日内供货、安装调试完毕。若不按时供货，每超期一天扣中标价的1%。 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

二、项目质量及技术要求

乙方必须按投标标的内容及其要求组织供货，按时交付使用，并负责免费安装、调试、培训。乙方保证产品是原装合格新产品，特殊产品须有合法证明。产品质量应当符合国家有关质量法律法规规定。保质期内乙方应对项目全部质量负责，包括设备因工艺或材料等缺陷引起的任何不足或故障，费用由乙方负担。乙方应保证甲方在使用该系统的任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉，一旦出现侵权行为，由乙方负全部责任。安装调试和施工过程中的人身和财物安全由乙方负全责，甲方不承担任何责任。

- 验收与异议

甲方验收时，乙方须将货物和《验收单》、发票、《产品说明书》、《保修卡》、《合格证》等资料当面交给甲方指定使用单位。安装调试完成后由甲方使用单位在《验收单》上签字盖章，甲乙双方和政府采购办公室分别持有保存，并作为付款的重要依据。

提出异议的期限和方法：

- 甲方使用单位在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不符合规定，应在3日内向乙方提出书面异议，甲方使用单位有权拒收不符合合同规定的产品。

- 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

- 乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

四、结算方式及期限

- 质量、售后服务

质量及售后服务由乙方负责，并按乙方在投标时的承诺执行。

六、违约责任

1.乙方不能按期交货的（合同约定交货日期内），每超过一天扣总货款的1%。且甲方有权解除该合同，并要求乙方赔偿合同标的价10%的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由乙方负责更换，并承担调换或退货而支付的所有费用。

3.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，酌情考虑是否可以延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据违约后果可部分或全部免予承担违约责任。

4.其它违约行为由甲乙双方按《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规规定执行。

七、其他

1.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，申请履约地主管部门仲裁或向履约地人民法院诉讼。

2.本合同自签订之日起生效，合同执行期间，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

需方(甲方):(盖章)

代表人:(签字)

地址:

供方(乙方):(盖章)

代表人:(签字)

地址:

开户银行:

账号:

统一信用代码：

年        月        日

附:采购货物清单、质量及服务承诺等。

# 第五章  采购项目及技术标准

A包技术参数

350兆数字集群（PDT）系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警用350兆数字集群（PDT）系统 | 1、频率：RX：351-356MHzTX：361-366MHz； 2、须采用将BSCU、 CHU和射频模块合为⼀体的一体化基站，⽀持控制信道备份，增强基站稳 定度，降低硬件维护复杂度； 3、整机功耗（交流）≤350W，支持机房机柜安装或挂墙安装、主机尺寸≤450mmx360mmx150mm; 主机重量：≤20Kg； 4、载频数：2 ； 5、每载频最大发射功率≤50W； 6、定位：支持独立北斗定位； 7、单个基站可同时至少支持1个主控信道和3个辅助控制信道，出具具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖生产企业公章； 8、基站整体防尘防水等级：IP68，能长期曝露室外使用，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件并加盖生产企业公章； 9、须支持可通过网管客户端增加、删除、修改基站的信道频点，支持修改发射功率。 10、基站支持共享控制信道功能，可将多个基站采用IP方式互联； 11、静态灵敏度≤-125dBm@BER5%,出具具有CNAS/CMA标识的第三方检测报告并加盖生产企业公章； 12、基站表面具有运行指示、告警指示、业务运行指示、传输接口运行指示等状态显示，基站工作状态目了然； 13、基站须支持广播呼叫倒计时时间，能够使终端显示本次呼叫剩余通话时长。 14、具备无线电发射设备型号核准证，提供相关证明文件； | 套 | 1 |

B包技术参数

| 序号 | 产品名称 |  | 技术描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执勤防护装备 | 战术阻燃面罩 | 1、材料：通常采用原液芳纶阻燃材料，颜色黑色。 2、符合GB/T 5455-2014标准，确保面罩在面对火焰或高温环境时，能够有效隔绝热量，减少烧伤灼伤的风险。 3、不仅具有阻燃功能，还可能配备防毒、防尘等附加功能，以应对多种复杂环境。 4、面罩采用人体工学设计，确保贴合度和防护面积，有效防护面积达90%，无论是头部、面部还是颈部，都能得到全方位的保护材质：单面针织布阻燃面料。 | 40 | 副 |
|  |  | 战术三级防弹战术头盔套装 | 1、符合GA293-2021《警用防弹头盔及面罩》标准，防护等级：三级 2、头盔由盔壳、盔罩、下颏带、头盔悬挂系统构成。头盔采用芳纶PE复合高性能无纬布压制而成，有效结合芳纶及PE两种材料的优点，防弹性能优越。 3、头盔盔体与悬挂件的联接采用三点固定方式。通过金属螺钉、螺帽与盔体联结固定，形成舒适牢固稳定的防护结构。下颏带、头盔悬挂件系统组件完整，紧急脱扣应脱解方便，下颏带和帽口可根据头围大小进行调节。头盔悬挂系统中接触皮肤的部位，且前额和后颈部接触的部位设有缓冲垫和后颈托, 下颏托、前额、后颈接触皮肤部位均采用仿羊皮。 4、其他性能：头盔还需通过耐浸水、环境适应性等测试，确保在各种条件下仍能保持防护性能。 5、重量：≤1.35Kg； 6、防护面积：≥0.13㎡； 7、含战术风镜。 | 35 | 顶 |
|  |  | 战术防护背心 | 1、结构:外层高强度尼龙，内衬透气吸湿材料。 2、模块化设计可适配战术3级防弹插板或战术防刺插（250mm×300mm±5mm） 3、防弹插板仓与防刺插板仓通用，支持快速更换。 4、颜色：黑色。 | 40 | 件 |
|  |  | 战术3级防弹插板 | 1、符合GA141-2010《警用防弹衣》标准，防护等级：三级。 2、材质采用超高分子量聚乙烯（UHMWPE）多层压合制成。 3、单板重量重量1~1.5kg之间，厚度在≤8mm左右，尺寸250mm×300mm±5mm。 4、可插入战术背心，提供额外的防护。 | 20 | 套 |
|  |  | 战术防刺插板 | 1、符合GA 68-2019《警用防刺服》标准。 2、材质采用超高分子量聚乙烯（UHMWPE）多层压合制成。 3、单板重量重量≤1.2kg，厚度≤8mm，尺寸250mm×300mm±5mm。 4、可插入战术背心，提供额外的防护。 | 20 | 套 |
|  |  | 战术约束带 | 1、材质：高强度尼龙织带，抗拉强度≥5000N 2、单手操作，支持正反双向锁定，防止意外松脱。 3、可调范围≥15cm，适配不同体型。 4、颜色：黄色 | 100 | 条 |
|  |  | 快拔警用套装 | 1、含：快拔警用棍套、快拔警用手电套、快拔警用喷雾套、快拔警用手铐套。 2、材质：尼龙。 3、颜色：黑色。 4、样式：侧开防抢。 | 35 | 套 |
|  |  | 快拔92通用枪套 | 1、材质：尼龙 2、颜色：黑色 3、样式：拇指快拔套（含腰带板+背心板） | 10 | 个 |
|  |  | 快拔弹夹套 | 1、材质：尼龙。 2、配背心板 | 10 | 套 |
| 2 | 战术装备 | 95-1战术导轨 | 1、支持95式枪支，材质太空铝一体成型，可安装所有瞄具,精度稳定性高，降低瞄准基线，枪钉固定方式。 | 2 | 件 |
|  |  | 95-1式战术速瞄 | 1、光学涂层：全多涂层光学。 2、颜色：黑色。 3、网罩结构：钢丝网罩。 4、风力/高度锁定：是。 5、焦点平面：第二焦点平面。 6、照明网格：红色11级。 7、防雾/防震：是。 8、放大倍数：1.2X-6X。 9、物镜（毫米）：24。 10、净重（克/盎司）：458/16.15。 11、长度（毫米/英寸）：223/8.78。 12、眼部舒缓（毫米/英寸）：75-81/2.95-3.19。 13、管直径（毫米/英寸）：30/1.18。 14、视野范围（ft@100yds）：67.8ft@1.2x-20.3ft@6x。 15、点击值：1/2 MOA。 16、对焦设置：100码。 17、密封气体使用氮气。 18、高抗震 | 1 | 件 |
|  |  | 95-1式战术红点 | 1、十字线：3MOADot 2、十字线的颜色：红色。 3、窗口大小：21mm。 4、多涂层：是。 5、倍数：1X。 6、电池使用时间：不小于100000小时。 7、材质：6061铝。 8、外层材料：阳极氧化膜。 9、高抗震。 | 1 | 件 |
|  |  | 95-1式红点增倍镜 | 1、支持95-1式枪支，倍率3X，高抗震。 | 1 | 件 |
|  |  | 镭射指示器 | 1、可发射低功率不可见ir激光、高功率不可见ir激光、低功率不可见ir补光、高功率不可见ir补光。 | 2 | 件 |
|  |  | 95-1式战术枪灯 | 1、支持95-1式枪支，外壳材料6061铝，外壳表面阳极氧化。 2、外壳颜色:黑色。 3、亮度:不小于3500流明。 | 2 | 件 |
|  |  | 95式透明可视化当弹匣 | 1、95式透明当弹匣，材料透明聚合物。 | 10 | 件 |
|  |  | 92式红点 | 1、适用范围：手枪92、92g、79散弹通用。 2、免拆准星照门。 | 2 | 件 |
|  |  | 92式弹匣扩容 | 1、支持92式枪支。 | 5 | 件 |
|  |  | 85式狙击瞄准镜 | 1、倍率：4X-14X。 2、物镜：40mm。 3、净重（克/盎司）:627/22.11。 4、长度（毫米/英寸）:292/11.49。 5、眼部舒缓（毫米/英寸）：90-96/3.54-3.78。 6、管直径（毫米/英寸）：30/1.18。 7、视野范围（ft@100yds）:31.8ft@4X-8.2ft@14X。 8、单件管：有。 9、密封气体：氮气。 10、光学涂层：全多涂层光学。 11、风力/高度锁定：是。 12、照明网格：红色11级。 13、防雾/防震：是。 | 1 | 件 |
|  |  | 85式狙击脚架 | 1、支持85式枪支，材质为7075铝合金 2、折叠范围：≤90° 3、高度：≤25cm | 1 | 件 |
|  |  | 85式托腮垫 | 1、皮质托腮板，材料皮质加实木,铁质固定。 | 1 | 件 |
|  |  | 79式战术握把 | 1、适用范围：79式战术握把，含前导轨及侧导轨。 | 1 | 件 |
|  |  | 79式战术高抗震红点 | 1、适用范围：手枪92、92g、79霰弹通用，含导轨。 | 1 | 件 |
|  |  | 三脚狙击云台 | 1、材料：碳纤维. 2、云台承重：不低于30kg 3、脚架承重：不大于40kg 4、最高高度：不小于170cm | 2 | 件 |
|  |  | 救援伸缩梯 | 1、伸缩多功能：不低于3.7+3.7m 2、垂直高度：不低于3.5m 3、打直长度：不低于7.4m 4、承重：不低于150Kg 5、材质：加厚铝合金。 | 2 | 架 |
|  |  | 红蓝道路交通警示灯 | 1、可视距离：夜间可视远达不小于2000米。 2、产品颜色：红蓝频闪。 3、电池：不小于4千毫安，爆闪连续10小时以上。 | 5 | 个 |
|  |  | 热成像仪 | 1、热成像机芯功能：采用被动红外热成像技术，分辨率不小于640x512。支持对比度调节支持3D降噪功能，图像细节增强功能。 2、可见光机芯功能：采用0.39寸OLED显示屏，分辨率不小于1024x768。支持热成像/可见光/双光融合图像。 3、电源系统：可拆卸电池，可连续运行4.5h 4、系统功能：支持Wi-Fi热点；内置EMMCv5.1接口高速存储(最大16GB)，可支持拍照/录像。 | 1 | 台 |
|  |  | 测距仪 | 1、测量范围：3m~1000m/1500m/2000m 2、观测：测距/测角/测高/测速/连续测量旗杆锁定/跨距测量 3、误差：±0.3m。 4、测量单位：可显示米或码。 5、电池：不小于750mAh锂电池直充(Type-C)。 6、方位跨距测量；空间任意两点测量。 7、高清红显/黑显：可切换。 8、内置强磁可吸附固定。 | 1 | 个 |
|  |  | 穿越机 | 1、最大起飞海拔高度:5000米 2、机载内存：不小于46GB 3、含1/1.3 英寸影像传感器，有效像素1200万， 4、视角（FOV）：水平不小于78°，垂直不小于78°。 5、含两年保险，电池四块，单组电池飞行时间不小于20分钟 | 1 | 架 |
| 3 | 特警作训套装 | 射击训练靶套 | 1、含：胸环靶5套、半身靶5套（含靶板（EVA材质）、靶杆、靶座）。 2、含：胸环靶纸100张、半身靶纸100张、战术射击垫5套； | 1 | 批 |
|  |  | 作训服 | 1、面料:芳纶格子布。 2、规格：14.8tex×2/14tex×2 经向密度(地+筋)16+3根/格，纬向密度(地+筋)8+3 根/格，质量200g/㎡。 3、符合公安部特种警用装备标准化技术委员会2009年发布的《中国人民警察服装技术标准汇编》中的《GAXX-2011 警服特警战训春秋服》标准。 4、颜色：藏蓝色。 5、配魔术贴。 | 40 | 套 |
|  |  | 作战帽 | 1、面料采用棉涤混纺，35%±5的精束棉与65%±5的涤纶制成。 2、作训帽需采用小帽檐设计，不遮挡视线。 3、作训帽上警徽采用刺绣制作，增强立体感。 | 40 | 顶 |
|  |  | 渔夫帽 | 1、面料:主面料采用格纹布; 2、成分：65%涤纶 35%棉。 | 50 | 顶 |
|  |  | 作训手套 | 1、材质含潜水布、麂皮绒巾布、加厚超纤维。 2、样式：半指。 3、颜色：黑色。 | 50 | 双 |
|  |  | 高帮作训靴 | 1、颜色为黑色。 2、帮面外层采用超纤皮和双层尼龙网眼布组成。 3、鞋垫采用海玻璃材质，防臭和透气，橡胶鞋底。 | 40 | 双 |
|  |  | 低帮作训靴 | 1、颜色为黑色。 2、帮面为三维立体网眼经编布和超细纤维合成革。前帮布面、鞋舌、统口面采用鞋帮立体网眼布。鞋舌里、统口里采用鞋里网布。 3、鞋垫采用麻涤混纺蜂巢布+高弹聚氨酯发泡复合热压而成。 | 40 | 双 |

C包技术参数

| 序号 | 名称 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥中心监控平台升级 |  |  |  |  |  |
| 1、指挥中心大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.5高清全彩LED显示屏 | 1、屏幕尺寸(12m X 2.7m) ； 2、分 辨 率(7680 * 1728)； 3、像素间距(mm)≤1.57，像素密度(点/㎡)≥409600，刷新频率≥3840HZ； 4、亮度≥600nits，支持通过配套软件0-100%无级调节； 5、一体式箱体：箱体为压铸铝或镁铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板 和后盖均为压铸铝或镁铝合金材质，全金属自然散热结构，静音无风扇 6、峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤200W/㎡ 7、电源、模组、接收卡，HUB卡全前维护、支持热插拔 8、采用数字化网络传输技术或标准化HDM传输技术 | ㎡ | 32.4 |  |
| 2 | 发送卡 | 1、一路DVI视频输入。 2、DVI视频输出，用于级联或监视。 3、一路HDMI输入/输出；6网口输出。 4、一路音频输入。 5、支持连接MPO。 6、USB或RS232接口控制。 7、可级联多台进行统一控制。 8、最大带载分辨率1920×1080 | 台 | 8 |  |
| 3 | 配电系统 | 定制30KW智能配电柜，含PLC控制系统，可执行远程开关机操作；具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； | 套 | 1 |  |
| 4 | 屏体结构及装饰 | 依据现场实际情况定制，屏体框架结构及四周边框修饰、不锈钢包边及周边处理，贴合整体装修风格，含安装调试 | ㎡ | 33.88 |  |
| 5 | 屏体供电 | LED配电箱到LED显示屏体50米内的电力线缆 | 批 | 1 |  |
| 6 | 拼接屏体拆除 | 现有拼接屏及配套设施拆除 | 项 | 1 |  |
| 7 | 高清线缆 | HDMI线缆 | 批 | 1 |  |
| 8 | 辅材 | 信号线、网线、电缆、水晶头、PVC管、金属管、胶带、空开、插板、延长器等系统安装所需辅材 | 批 | 1 |  |
| 9 | 技术信息服务费 | 线缆、管槽敷设，框架焊接，设备运输、安装及调试、培训等 | 项 | 1 |  |
| 2、指挥中心扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声音箱 | 频率响应(-10dB消声室):110Hz-20KHz 功率:240W 最大声压级(连续/峰值）:124dB/130dB 水平覆盖角度(对称):120° 垂直覆盖角度(对称):40° 全频单元:8*3英寸单元 额定阻抗:4Ω 输入连接器:凤凰插座 | 只 | 4 |  |
| 2 | 支架 | 音箱固定支架 | 个 | 4 |  |
| 3 | 专业功放 | 1、立体声模式每声道平均持续输出功率：8Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：600W 2、立体声模式每声道平均持续输出功率：4Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：900W 3、立体声模式每声道平均持续输出功率：桥接8Ω(20HZ-20KHZ/0.1%THD)：1200W 4、信噪比S/N(20Hz-20KHz)8Ω：98DB 5、失真THD(@8Ω1KHz)：<0.5% 6、输入阻抗：20KΩ 7、频率响应：20HZ-20KHZ@1w 8、阻尼系数：>200@8Ω 9、冷却系统：2个持续风扇，气流从后至前 10、接线端子： 输入端: XLR；输出端：NL4插座和接线柱 11、控制：前面板：交流电电源开关，声道1/2单独增益控制，后面板：立体声/并接/桥接调制，灵敏度调节 12、保护：具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置 13、电源要求：220V | 台 | 2 |  |
| 4 | 会议系统主机 | 1、频率响应 20Hz-20KHz 2、信噪比 >102dB 3、动态范围 >106dB 4、总谐波失真 ≤0.05% 5、电源 AC100-240V 5A 50 - 60Hz 6、最大功耗 单机13W 7、音频输入接口 XLR *1 8、音频输出接口 XLR *2, Phoenix *2 9、控制接口 RS232/RS485/ RJ45网口 10、单元接口 大六芯DIN*4 | 台 | 1 |  |
| 5 | 主席会议话筒 | 1、输出频率响应 20Hz-20KHz 2、信噪比 >76 dB 3.动态范围 >110 dB(1 KHz) 4、总谐波失真 <0.05% 5、最大功耗 1.8 W 6、幻象供电 48V DC 7、耳机音量 10 mW 8、耳机负载 >16 Ω 9、耳机输出接口 Ø 3.5 mm立体声插孔 10、连接方式 6芯+2芯屏蔽复合线缆 话筒 1、拾音咪头 14mm直径镀金电容咪头*2 2、指向特性 超心型 3、灵敏度 -28 dB 4、频率响应 20Hz-20KHz 5、输入阻抗 2.2 KΩ 6、最大声压级 130 dB (THD<3%) 7、等效噪声 25 dB-A | 台 | 1 |  |
| 6 | 代表会议话筒 | 1、输出频率响应 40Hz-16KHz 2、信噪比 >74 dB 3、动态范围 >108 dB(1 KHz) 4、总谐波失真 <0.05% 5、最大功耗 1.5W 6、耳机音量 10mW 7、耳机负载 >16 Ω 8、耳机输出接口 Ø 3.5 mm立体声插孔 话筒 1、拾音咪头 14mm直径镀金电容咪头 2、指向特性 超心型 3、灵敏度 -28 dB 4、频率响应 30Hz-18KHz 5、输入阻抗 2.2KΩ 6、最大声压级 130 dB (THD<3%) 7、等效噪声 25 dB-A | 台 | 12 |  |
| 7 | 调音台 | 1、12路MIC单声通道，4路立体声输入，带4编组输出 2、最大输出电平：18dB 3、S/N信噪比：≥83dB 4、总谐波失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz 5、频率响应：20Hz～20KHz±0.5dB 6、通道串音：＜-75dB @ 1KHz 7、输入阻抗MIC：600Ω，LINE：10KΩ, 输出 阻抗：100Ω 8、话筒MIC输入：-60dB, Line线路输入：-40dB 9、立体声输入阻抗：10KΩ | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1、额定输出电压：AC~220V50Hz 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8路 4、每路动作延时时间：1秒 5、供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6、单路额定输出电源：10A | 台 | 1 |  |
| 9 | 反馈抑制器 | 1、采用DSP高速浮点运算技术 2、支持5路卡侬和大二芯，复合插头信号输入 3、支持2路卡侬信号输出 4、支持话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能，直通4选1功能 5、支持输入5最高优先功能，旁通该功能 6、支持输入48V幻象供电 7、支持输入独立的增益调节功能 8、支持线路输入RCA接口，增益调节功能 9、支持音乐输入RCA接口，增益调节功能 10、支持线路输出RCA接口，增益调节功能 11、支持话筒、线路单独录音输出RCA接口，独立增益调节功能 12、系统卡侬信号输出，带独立的增益调节功能 | 台 | 1 |  |
| 10 | 音频处理器 | 1、模拟输入通道：8 2、模拟输出通道：8 3、处理器：ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD 4、DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS 5、采样率：48 kHz，± 100 ppm 6、THD+N：<-94dB @17dBu 7、输入动态范围：110dB 8、输出动态范围：112dB 9、4路GIPO 10、1路RS232 11、1路RS485 12、内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等） 13、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB 14、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB | 台 | 1 |  |
| 11 | 辅材 | 包含连接线、音频线、馈线、电源线、线管、线槽、电工胶布、热缩管、插头、3.5mm立体声耳机公插头、卡农头等辅助材料 | 批 | 1 |  |
| 12 | 技术信息服务费 | 包含设备运输、安装调试等费用 | 项 | 1 |  |
| 3、分布式控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点单元 | - 1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，系统内任何单一硬件故障不会影响系统使用； - 2、支持分辨率：2K并向下兼容； 3、具备≥1路HDMI视频输入（具备线锁扣固定装置以防止脱落）；≥1路RJ45 接口带 POE；≥1路3.81 凤凰端子的立体声音频输入和输出、≥1路3.5mm接口；≥1路RS485接口、≥1路RS232 接口、≥2路IO/IR 接口、≥2路继电器接口(支持 250V/10A 强电)，≥1路螺纹锁定防脱落电源适配器接口，具有防误动作功能的按键，可实现一键恢复出厂设置。 4、为实现音视频互联互通且保证高品质音频传输，要求节点自带独立音频接口，提供无压缩音视频流或AAC、G711a、G711U、PCM编码音频流，支持视、音频同步或异步切换； 5、采用主流领先的压缩编码与解码技术，支持 ITU-T H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile@Level 5.1编码，支持 ITU-TH.265 MainlO/Main Profile@Level 5.1 Main Tier编码,支持B帧。自动适应编解码方式,码率1Mbps-40Mbps 可调。每路视频可同时提供多种不同分辨率、不同帧率（1-60帧）、不同码率的码流以适应本地超清晰显示、远距离传输和视频录制、预览等不同场景需求； 6、为满足快速排查故障，节点支持点名功能，节点选中后以声、光、电其中一种或多种方式示意，无需逐一查找故障节点，以加快排查效率； 7、支持实时输入信号预览,支持至少128路信号同时回显,且可设置回显画面分辨率； | 台 | 4 |  |
| 2 | 高清视频会议专用双流节点 | - 1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，系统内任何单一硬件故障不会影响系统使用； 2、支持分辨率：4K并向下兼容； 3、为满足视频终端发双流需求，节点具备≥2路HDMI输入、≥2路HDMI输出，且HDMI接口具备线锁扣固定装置以防止脱落；≥1路立体声音频输入、≥1路立体声音频输出、≥1个MIC接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥3组I0/IR接口、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口； 4、采用主流领先的压缩编码与解码技术，支持 ITU-T H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile@Level 5.1编码，支持 ITU-TH.265 MainlO/Main Profile@Level 5.1 Main Tier编码,支持B帧。自动适应编解码方式,码率500K-40Mbps 可调。每路视频可同时提供多种不同分辨率、不同帧率（1-60帧）、不同码率的码流以适应本地超清晰显示、远距离传输和视频录制、预览等不同场景需求； 5、节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播支持情况下可支持超过200 路以上并发；同时可兼容组播，组播并发数量不受限制，单播和组播均具有完善的流控措施，无任何花屏或马赛克情况； - 6、操作终端可预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送； | 台 | 1 |  |
| 3 | 分布式高清帧内同步拼接节点 | - 1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，系统内任何单一硬件故障不会影响系统使用； - 2、支持分辨率：2K并向下兼容； 3、具备≥1路HDMI输出（具备线锁扣固定装置以防止脱落）、≥1路RJ45 接口（带POE)、≥1路立体声音频输入、≥1路立体声音频输出、≥1路MIC、≥1路RS232、≥2路IO/2路IR、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口； 4、支持音频加嵌、解嵌功能，可在操作界面推杆式控制节点音量大小，并可实时动态显示音量状态，支持视、音频同步或异步切换； 5、节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播支持情况下可支持超过150路以上并发；同时可兼容组播，组播并发数量不受限制，单播和组播均具有完善的流控措施，无任何花屏或马赛克情况； 6、支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务器；可输岀显示海康、大华等国标协议的网络摄像头的信号; 7、端到端传输延时≤20ms(最低可低至Oms)，支持输出节点直接连接LED发送卡进行拼接;拼接效果肉眼目测完全无画面撕裂,无同步误差; - 8、支持画质调整功能:能对输出的亮度、对比度、色彩饱和度以及增益进行调整; - 9、支持信号裁剪上墙，以便突出重点，屏蔽无需上墙的内容； - 10、支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、保存场景、读取场景、大底图显示功能； | 台 | 8 |  |
| 4 | 客户端授权密匙 | 客户端授权密匙（注册码），PC端使用。 | 套 | 1 |  |
| 5 | POE交换机 | 24口千兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个光口 | 台 | 1 |  |
| 6 | 辅材 | 包含网线、电源线、线管、线槽、等辅助材料 | 批 | 1 |  |
| 7 | 技术信息服务费 | 包含设备运输、安装调试等费用 | 项 | 1 |  |
| 4、指挥中心配套改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板吊顶 | 轻钢骨架单层0.95北新石膏板规格1.2*2.米 | 平方米 | 47 |  |
| 2 | 护墙板 | 竹木纤维0.9CM厚1.2米宽大板+轻功龙骨隔断 | 平方米 | 19 |  |
| 3 | 墙面石膏板 | 单层0.95石膏板规格1.2*2.米 | 平方米 | 19 |  |
| 4 | 隐形门 | 定制隐形门，颜色与墙体颜色一致，含隐藏式门扣 | 樘 | 2 |  |
| 5 | 批墙 | 原有顶部 墙固一遍 腻子两遍 乳胶漆两遍 | 平方米 | 306.6 |  |
| 6 | 卡布灯箱 | 八厘米厚卡布软膜和led光源 | 平方米 | 24 |  |
| 7 | 服务费 | 含原有顶面、墙面处理、垃圾清理、保洁等 | 项 | 1 |  |
| 二、移动布控球 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动布控球 | 5G双摄移动便携球 支持双摄：36倍光学变倍机芯，最大分辨率2560*1440，图像清晰、细腻，低照度，彩色0.0001Lux @F1.6 定焦摄像头，最大分辨率3840*2160 配置可拆卸电池，单电池仅录像可支持>9小时连续工作 支持MIC、扬声器，可选配支持LINE IN\LINE OUT 支持自定义语音导入，可关联智能分析报警 自带2.4寸LCD显示屏，可支持视频预览，云台控制等，可显示当前电池电量、定位状态、3G/4G/5G状态、录像状态、存储容量、蓝牙状态、平台连接状态、Wi-Fi状态、智能算法模式等 底部配置高吸力磁铁，安装便捷 变焦摄像头焦距：6~216mm 定焦摄像头焦距：2.8mm 定位系统：支持单北斗三代 蓝牙：BT4.0 WIFI：支持2.4GHz和5GHz频段，支持802.11b/g/n/ac，支持通过WIFi AP远程预览 视频编码格式：H.264、H.265、MJPEG 工作温度和湿度：-10℃~55℃，湿度小于95%(无凝结) 防护等级：IP66 电池容量：13400mAh 电池类型：锂离子电池 | 台 | 4 |  |
| 三、合成作战研判设备 |  |  |  |  |  |
| 1、视频会议及大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清全彩显示系统 | 1、屏幕尺寸(3.6m X 2.025m) ，屏幕比例：16：9； 2、分 辨 率(2304*1296)； 3、像素间距(mm)≤1.5625，像素密度(点/㎡)≥409600，刷新频率≥3840HZ； 4、亮度≥600nits，支持通过配套软件0-100%无级调节； 5、箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，静音无风扇，无孔，防尘设计，箱体支持X、Y、Z轴三维动态调节，无缝快速拼接； | ㎡ | 7.3 |  |
| 2 | 图像发送系统 | 1、一路DVI视频输入。 2、DVI视频输出，用于级联或监视。 3、一路HDMI输入/输出；6网口输出。 4、一路音频输入。 5、支持连接MPO。 6、USB或RS232接口控制。 7、可级联多台进行统一控制。 8、最大带载分辨率1920×1200。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 配电系统 | 定制10KW智能配电柜，含PLC控制系统，可执行远程开关机操作；具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； | 套 | 1 |  |
| 4 | 钢结构框架系统 | 1、结构依据现场实际情况定制，选材及用料符合行业标准； 2、边框定制，要求结合整体装修风格大气、美观； 3、LED 大屏单元箱体安装和系统联调以及客户交接培训等。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 辅材 | 信号线、网线、电源线、水晶头、PVC管、金属管、胶带、空开、插板、延长器等系统安装所需辅材 | 批 | 1 |  |
| 2、视频会议终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议系统 | 1、采用嵌入式硬件一体化结构，内置编解码器、1080p高清摄像头、国密模块，部署便捷。 2、会议速率支持128Kbps－8Mbps。 3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。支持H.239、BFCP双流协议标准。 4、支持H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 5、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6、内置高清PTZ摄像机，支持不低于5倍光学变焦，支持不小于72.5°水平广角视野。 7、采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p30fps前提下，辅视频也可以支持到1080p30fps | 台 | 1 |  |
| 2 | 三角支架 | 会议相机专用三脚架 | 套 | 1 |  |
| 3 | 辅材 | 网线，电源线，会议用HDmi线缆等所选辅材 | 项 | 1 |  |
| 3、会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频输出系统 | 1、驱动单元：4x3"铁氧体 2、锥盆材料：纸浆涂层 3、阻抗：8Ω 4、额定功率：100W（400W，PEAK） 5、SPL（1W/1m）：95dB 6、最大SPL（1W/1m）：115dB 7、频率响应：150Hz~14kHz，-6dB 80Hz~20kHz，-10dB 8、外壳材料：ABS塑料+玻璃纤维 9、网罩材料：铝 10、扩散角度（-6dB）：垂直>20°，水平>120° 11、连接接口：红黑压线夹 | 只 | 4 |  |
| 2 | 功率放大器 | 1、立体声模式每声道平均持续输出功率：8Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：350W 2、立体声模式每声道平均持续输出功率：4Ω(20Hz-20KHz@0.5%THD)：500W 3、立体声模式每声道平均持续输出功率：桥接8Ω(20HZ-20KHZ/0.1%THD)：700W 4、信噪比S/N(20Hz-20KHz)8Ω：98DB 5、失真THD(@8Ω1KHz)：<0.5% 6、输入阻抗：20KΩ 7、频率响应：20HZ-20KHZ@1w 8、阻尼系数：>200@8Ω 9、冷却系统：2个持续风扇，气流从后至前 | 台 | 2 |  |
| 3 | 数字音频处理器 | 1、处理器：国产 2、采样率/量化位数：48K/24bit 3、40bit DSP浮点运算引擎 4、模拟输入、输出通道数量：8 x 8 5、输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/48dB 6、幻象电源：+48V/10mA max 7、频率响应(20~20kHz)：±0.15dB 8、最大电平：+18dBu 9、THD+N：<-94dB @17dBu 10、输入动态范围：110dB 11、输出动态范围：112dB | 台 | 1 |  |
| 4 | 调音台 | 1、8路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 (6.3与RAC切换） 2、每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3、2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4、内置48V幻象电源供电 5、立体声输出带7段图示均衡器； 6、16种DSP数字效果器； 7、USB音频播放MP3 USB录音.也可连电脑播放音乐 8、内置蓝牙5.0接收播放 9、LCD显示屏清淅显示播放状态 | 台 | 1 |  |
| 5 | AV控制中心 | 1、10路话筒平衡输入,卡侬6.35复合插头，1路到5路话筒分为A区,6路到10路分为B区。 2、每路话筒独立的音量调节，独立的48V供电。 3、A区话筒（话筒1到4）和B区话筒（话筒6到9）可选4选1自动混音功能,可以直通4选1功能。 4、A区话筒5和B区话筒10具有最高优先功能，开启话筒5/10，其它话筒自动静音，关闭话筒5/10，其它话筒自动取消静音。 也可以单独旁通话筒5/10最高优先功能。 5、A.B两区话筒独立可选环境噪声消除模块,A.B两区可独立的门限调试。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 时序电源 | 1、支持2寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态 2、具备8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒，单位为秒） 3、每通道可以独立开关或同时全部开关 4、支持面板Lock锁定功能，防止误操作 5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机 6、支持多台设备级联顺序控制，级联状态可自动检测及设置 | 台 | 1 |  |
| 7 | 会议扩声系统 | 1、传输频段(Hz)：668~698M 2、通信方式：DQPSKI调制 3、频响偏差&相位偏差：20~20KHz,频响偏差<2dB,相位偏差30°-60° 4、信号发射距离：110M 5、频点数：48个 话筒参数 1、咪杆样式：方形高品质咪杆 2、拾音咪头：14mm直径镀金电容咪头 3、指向特性：超心型 4、灵敏度：-28 dB 5、频率响应：30Hz-18KHz 6、输入阻抗：2.2KΩ 7、最大声压级：130 dB (THD<3%) 8、等效噪声：25 dB-A 9、天线程式：麦克风内置专业天线 | 套 | 1 |  |
| 8 | 机柜 | 适合放在会议桌下，进行隐藏式机柜 | 台 | 1 |  |
| 9 | 辅材 | 网线，音箱线，电源线，管材，标签，扎带等所需辅材 | 项 | 1 |  |
| 4、无纸化及显示控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无纸化升降系统 | 1、触摸屏：支持触摸 2、升降时间：28S 3、仰角角度：0-30°，完全符合人体工程学原理，又不遮挡视线和人脸 4、环境条件：-20℃～50℃，相对湿度≤70% 5、屏幕尺寸：15.6" 6、屏幕比例：16：9 7、屏幕分辨率：1920*1080 8、视频接口：1路VGA、1路HDMI 9、控制接口：1路控制显示屏升降，1路开/关机USB接口，1路数据传输USB接口 10、背光类型：WLED,15K小时，含LED驱动器 11、对比度：600：1 12、亮度：300cd/㎡ | 台 | 5 |  |
| 2 | 无纸化终端 | 1、无纸化会议终端，对无纸化会议系统进行控制与服务 2、内置系统还原选项，支持恢复系统到最初出厂设置 3、迷你工业机箱，防撞，防腐蚀，防辐射 4、配置工业级主板，保障系统的稳定运行 5、具有HDMI、VGA视频接口，可按需选择接口使用 技术参数： 1、CPU型号：Intel/corei5 3.0GHZ处理器 2、处理器系列：酷睿I5 3、核心/线程：双核 四线程 4、芯片组：Intel HM86 5、计算方式：支持64位计算 6、内存：8GB 7、硬盘：128G 8、网卡：RJ45*1 （Realtek 8111X系列 千兆网卡）支持10/100/1000Mbps网络传输 9、显示核心：显示核心：Intel HD Graphics 4600 | 台 | 5 |  |
| 3 | 分布式输入系统 | - 1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，系统内任何单一硬件故障不会影响系统使用； - 2、支持分辨率：2K并向下兼容； 3、具备≥1路HDMI视频输入（具备线锁扣固定装置以防止脱落）；≥1路RJ45 接口带 POE；≥1路3.81 凤凰端子的立体声音频输入和输出、≥1路3.5mm接口；≥1路RS485接口、≥1路RS232 接口、≥2路IO/IR 接口、≥2路继电器接口(支持 250V/10A 强电)，≥1路螺纹锁定防脱落电源适配器接口，具有防误动作功能的按键，可实现一键恢复出厂设置。 4、为实现音视频互联互通且保证高品质音频传输，要求节点自带独立音频接口，提供无压缩音视频流或AAC、G711a、G711U、PCM编码音频流，支持视、音频同步或异步切换； 5、采用主流领先的压缩编码与解码技术，支持 ITU-T H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile@Level 5.1编码，支持 ITU-TH.265 MainlO/Main Profile@Level 5.1 Main Tier编码,支持B帧。自动适应编解码方式,码率1Mbps-40Mbps 可调。每路视频可同时提供多种不同分辨率、不同帧率（1-60帧）、不同码率的码流以适应本地超清晰显示、远距离传输和视频录制、预览等不同场景需求； 6、为满足快速排查故障，节点支持点名功能，节点选中后以声、光、电其中一种或多种方式示意，无需逐一查找故障节点，以加快排查效率； 7、支持实时输入信号预览,支持至少128路信号同时回显,且可设置回显画面分辨率； | 台 | 7 |  |
| 4 | 高清视频会议专用双流系统 | 1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，系统内任何单一硬件故障不会影响系统使用； 2、支持分辨率：4K并向下兼容； 3、为满足视频终端发双流需求，节点具备≥2路HDMI输入、≥2路HDMI输出，且HDMI接口具备线锁扣固定装置以防止脱落；≥1路立体声音频输入、≥1路立体声音频输出、≥1个MIC接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥3组I0/IR接口、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口； 4、采用主流领先的压缩编码与解码技术，支持 ITU-T H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile@Level 5.1编码，支持 ITU-TH.265 MainlO/Main Profile@Level 5.1 Main Tier编码,支持B帧。自动适应编解码方式,码率500K-40Mbps 可调。每路视频可同时提供多种不同分辨率、不同帧率（1-60帧）、不同码率的码流以适应本地超清晰显示、远距离传输和视频录制、预览等不同场景需求； 5、节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播支持情况下可支持超过200 路以上并发；同时可兼容组播，组播并发数量不受限制，单播和组播均具有完善的流控措施，无任何花屏或马赛克情况； 6、操作终端可预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送； | 台 | 1 |  |
| 5 | 分布式高清帧内同步拼接系统 | 1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，系统内任何单一硬件故障不会影响系统使用； 2、支持分辨率：2K并向下兼容； 3、具备≥1路HDMI输出（具备线锁扣固定装置以防止脱落）、≥1路RJ45 接口（带POE)、≥1路立体声音频输入、≥1路立体声音频输出、≥1路MIC、≥1路RS232、≥2路IO/2路IR、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口； 4、支持音频加嵌、解嵌功能，可在操作界面推杆式控制节点音量大小，并可实时动态显示音量状态，支持视、音频同步或异步切换； 5、节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播支持情况下可支持超过150路以上并发；同时可兼容组播，组播并发数量不受限制，单播和组播均具有完善的流控措施，无任何花屏或马赛克情况； 6、支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务器；可输岀显示海康、大华等国标协议的网络摄像头的信号; 7、端到端传输延时≤20ms(最低可低至Oms)，支持输出节点直接连接LED发送卡进行拼接;拼接效果肉眼目测完全无画面撕裂,无同步误差; 8、支持画质调整功能:能对输出的亮度、对比度、色彩饱和度以及增益进行调整; 9、支持信号裁剪上墙，以便突出重点，屏蔽无需上墙的内容； 10、支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、保存场景、读取场景、大底图显示功能； | 台 | 4 |  |
| 6 | 中控界面控制软件 | 1、后期系统编程、界面编辑、脚本语言编程，多平台解析软件，可定制化管理界面，设置多级管理权限，软件运稳定界面友好、简学易用； 2、在终端可预览所有单元发出的视频,可以将视频在平板终端上的虚拟拼接屏进行拼接、层叠，对应的物理拼接屏实现和平板终端完全一样的视频组合方式，以可视化的方式，实现“所见即所得”； 3、终端可感知单元控制的设备的状态和数据，平板终端可在视频预览框直接对设备进行控制，平板终端能预览海康、大华等主流IPC视频； 4、终端可实时反馈光感检测、PM2.5检测、门磁检测、温度检测湿度检测等各种感应检测器的检测结果，支持定时控制，自定义个性化设置控制的时间，系统会根据当前设定的时间为基础做控制； 5、支持大屏本地及异地信号轮询功能，可改变轮询时间、轮询个数，一组大屏上支持多组轮询信号； 6、支持设置信号收藏夹，任意添加删减收藏夹内信号，并支持信号模糊检索，具备OSD设置功能； 7、支持信号源树形展示，可设置角色、操作管理员权限； 8、支持预案管理，PC管理软件可根据需求、习惯自由选择预案内容进行保存，内容精细到区域、区域所包含的拼接墙、音视频矩阵以及拼接墙和音视频矩阵所属的设备；保存的预案还可以在调用前进行内容预览，确保准确调用； | 套 | 1 |  |
| 7 | 客户端授权 | 客户端授权密匙（注册码），PC端使用。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 分布式系统安装支架 | 分布式节点安装支架，支持安装输入节点10个或输出节点7个。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 便携式电脑 | (I5CPU，16G内存，512G固态硬盘， 2G独立显卡 | 台 | 1 |  |
| 10 | POE交换机 | 24口千兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个光口 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤收发器 | 1、支持4个10/100/ 1000Base-X电口和1个 1000Base-X光=满足EMC工业4级 2、电磁兼容性要求(防雷、静电、浪涌、群脉冲) 3、6KV全端口防雷，3KV隔离电源 4、抗冲击金属外壳，无风扇设计，内置电源 5、 Mac地址: 8K 6、封包缓存: 1Mbit 7、背板带宽:5.6Gbps 8、包转发率: 4. 17 Mpps | 对 | 3 |  |
| 12 | 辅材 | 网线，支架，电源线，管材，视频线，切换器等设备安装所需材料 | 项 | 1 |  |
| 5、综合研判工作台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合研判工作台1（含15把座椅） | 1、综合研判工作台的组成为模块化结构，长度7.48米，宽度1.8米，框架周长为13.6米； 2、提供不小于400mm的腿部空间，台面多色分区，其中桌面工作区域纵向不小于500mm；工作台面到地面距离为740~760mm，满足人机工程学要求； 3、框架结构：主体框架结构使用铝型材和钣金结合的结构，其中面板支撑采用3.0mm的优质冷轧钢板加工而成； 4、台面板：面板使用刨花板+防火板制成，整体厚度为27mm，符合相关环保标准。面板前侧封边为鸭嘴边封边，厚度为55mm，宽度为23.7mm，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一； 5、门板使用刨花板+防火板制成，整体厚度为20mm，采用PUR封边工艺，具有更优良的耐水蒸汽性、抗腐蚀性、耐久性、耐热性、抗寒性；使用铰链连接到框架上，保证其200000次无障碍开启，可实现快速安装和拆卸。 6、配套综合研判工作座椅15把，座椅受压后回弹速度快、不易变形、座感舒适安全，采用的是优质管材，特定加厚、铁管表面光滑、管材硬度良好、柔韧度适中、焊缝致密度和平滑度高、不容易弯曲变形、断裂。关键受力部位均采用加厚管材，外观光滑、光泽度高。 | 套 | 1 | 含支架 |
| 2 | 综合研判工作台2（含16把座椅） | 1、综合研判工作台的组成为模块化结构，长度6.4米，宽度0.6米； 2、综合研判工作台深度为600mm，提供不小于425mm的腿部空间和纵向495mm桌面操作空间；工作台面到地面距离为740-760mm，满足人机工程学要求； 3、台面板：面板使用刨花板+防火板制成，整体厚度为27mm，符合相关环保标准。面板前侧封边为PVC封边，厚度为1mm，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一； 4、综合研判工作台挡板板材应使用刨花板双面贴合防火板，整体厚度不小于20mm 。 5、配套综合研判工作座椅6把，座椅受压后回弹速度快、不易变形、座感舒适安全，采用的是优质管材，特定加厚、铁管表面光滑、管材硬度良好、柔韧度适中、焊缝致密度和平滑度高、不容易弯曲变形、断裂。关键受力部位均采用加厚管材，外观光滑、光泽度高。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 灯光控制器 | 1、配置LED灯带； 2、实现本地控制； 3、灯光控制器软件。 | 套 | 1 |  |
| 6、信息技术服务费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息技术服务费 | 上述各项设设备安装调试，指纹锁一套，线路连接，培训等内容,系统对接、施工费用、特殊工具使用、运输、保险等 | 项 | 1 |  |
| 四、隐患路段安全预警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路安全预警系统 | 太阳能速度预警一体机 雷视道路安全预警一体机，采用高精度毫米波雷达 ，支持车辆以及车速检测 内置太阳能供电系统，适用于无220V市电的场景 对经过的车辆有黄闪警示作用，提示司机前方路段注意安全小心驾驶； 支持超速预警、来车预警、自定义播报； P10模组LED屏红绿双色用于警示信息发布，支持车速显示 ，支持预警文字显示， 串口：1个RS-485接口 显示屏：支持 | 套 | 2 |  |
| 五、叶县恶劣天气管控及测速卡口升级系统 |  |  |  |  |  |
| 1、G234澧河桥恶劣天气管控系统（双向） |  |  |  |  |  |
| 1）气象感知系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微型气象站 | 气象六要素传感器 六要素一体传感器可以测量多种气象要素的专业级传感器， 可同时测量温度、湿度、气压、风向、风速、雨量六种气象要素。 具有精度高、响应时间快、抗干扰能力强,串口输出等优点。用户能直接通过PC或外接仪器进行测量。 工业级的防护外壳，保证了长期野外使用 大气温度: 温度，监测范围：-40℃～+60℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.3℃；测量原理：铂阻 大气湿度: 湿度，监测范围：0%～100%Rh；分辨率：0.1%Rh；精度：±2%Rh；测量原理：电容 风速: 风速，监测范围：0～60m/s；分辨率：0.1m/s； 精度：风速≤ 10m/s时：±0.3m/s；风速＞10m/s时：±3% ；测量原理：超声波 风向: 风向，监测范围：0～360°；分辨率：1°；精度：±3°；测量原理：超声波 气压: 气压，监测范围：10～1300hPa；分辨率：0.1hPa；精度：±1hPa；测量原理：硅压阻式 雨量: 监测范围： 0~24mm/min；分辨率：0.01mm ；精度：±4% ；测量原理：压电 | 台 | 1 |  |
| 2 | 路面状态检测仪 | 非侵入式路面传感器 远距离遥感检测路面积水、冰面、湿滑程度状况。 非埋入式安装快捷简单。 融入现有公路自动气象监测网络 红外检测最远15.5米 坚固设计，全天候测量 可靠性: 平均故障间隔时间（MTBF），设计值1500000h 供电方式: 9~30VDC 传输方式: RS-485 工作温度: -40℃~+70℃ 系统功耗: 4W | 台 | 1 |  |
| 3 | 能见度检测仪器 | 微型能见度仪（量程0~2000） 工业级接口RS485，实时数据显示。 仪器具备多种命令进行远程监控维护 内置看门狗电路和设备自检能力运行稳定可靠。 IP65防护等级； 防雷防静电防反接设计。 供电方式: 蓄电池或太阳能电池板或直流12V 传输方式: RS-485 输入电压: 12~24VDC 系统功耗; 小于5W | 台 | 1 |  |
| 4 | 专用电源 | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm | 台 | 1 |  |
| 2）智能视频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能球型摄像机 | 双400万32倍拼接枪球 支持在摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 Smart事件：支持细节路对设定区域进行布防，当检测到目标时对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。 混合目标检测：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传。 城市道路违章取证：支持细节路违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离300 m 交通数据采集：支持细节路车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 支持全景路3840×1080@25fps高清画面输出，细节路最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达200m 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 支持3D数字降噪、强光抑制、混合防抖、SmartIR 细节支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转）。全景支持垂直方向7°-17°可调 支持1路音频输入和1路音频输出 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 支持GB35114安全加密 IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 含支架 | 台 | 1 |  |
| 3）可变限速系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可变限速标志 | 点间距为16mm，像素组成2R1G 模组尺寸256X128 整屏显示尺寸1500mmX1500mm，立柱顶装 异步控制，亮度大于8500cd/m2 可视距离：静态10 m到250 m，动态150 m 显示屏亮度可分为自动调节和手动调节两种，可自动根据环境亮度调整，调整范围不得大于32级 冷轧钢板,双层门设计、全天候、防风雨型，符合IP65防护等级 可显示三种颜色：红色、绿色和黄色，每种颜色都是256个灰度 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：AC220V 尺寸：1500X1500X180 | 套 | 2 |  |
| 2 | 配电箱 | 交通诱导复合屏控制系统，防雷、交通诱导屏发送卡。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 限速标志立杆 | 热镀锌，立杆高度不低于3m，直径140mm。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 土建及基础 | 含地笼及土建基础材料 | 套 | 2 |  |
| 5 | 主电源线 | 2*16平方电源线 | 批 | 1 |  |
| 4)交通诱导信息发布屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通诱导屏 | 室外全彩屏，尺寸2.88*2.08米，包含屏体电源、接收卡、发送卡、处理器等 | m² | 12 |  |
| 2 | 诱导屏结构 | 室外防水箱结构 | 套 | 2 |  |
| 3 | 诱导屏立杆 | F型立杆，安装后底部距地面不低于5.5米 | 套 | 2 |  |
| 4 | 诱导屏立杆基础 | 含地笼及土建基础材料 | 套 | 2 |  |
| 5)车辆测速系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环保卡口抓拍单元 | 1、整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等 2、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 3、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 4、支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 5、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 6、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 7、护罩玻璃透光率≥99% 8、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 9、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 10、支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 11、外壳防护等级应不低于IP66 | 台 | 2 |  |
| 2 | 环保补光灯 | 1、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源 3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换 4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换 5、眩光阀值增量TI≤1.08% 6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常 7、1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口 8、可通过RS485进行远程升级 9、防护等级IP66 | 台 | 6 |  |
| 3 | 雷达 | 窄波测速雷达 单车道测速雷达 测速距离：单车道18～28m(可调整) 测速范围：10km/h～250km/h WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 工作电压：9-12V DC 工作功耗：≤2W | 台 | 6 |  |
| 4 | 全景高清录像单元 | 1、400万星光相机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 3、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 4、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 5、支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 6、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 终端服务器 | 1、设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口、2个1000M SFP光口。 2、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 3、对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 4、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 5、设备采用嵌入式linux实时操作系统,内存容量为2GB。 6、最多可添加12路IP摄像机(单路码率10M)，进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 视频卡口触发软件 | 1、根据犯罪嫌疑车辆的车牌号码、车辆通过时间、伴随次数、伴随间隔这几个条件筛选出与犯罪嫌疑车辆有关联的车。 2、支持与地图联动展示，支持详情。 3、支持按卡口统计、按时间、按归属地、按车型、按车系、按违法类型统计违法过车量。 4、支持导出。 5、支持折线图、柱状图。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 视频分析记录仪软件 | 1、频繁过车分析，可以对单个或多个卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。 2、根据犯罪嫌疑车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。 3、分析车辆首次入城时间和地点。 4、频繁过车分析支持阈值自定义 5、支持与地图联动展示，支持详情。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 室外机柜 | 放置终端服务器设备 带散热百叶窗，防尘网，箱子从上向下200的地方做一个活动隔板，热镀锌喷塑，纯白色，箱子底部打孔用于固定,箱子正面标有（公安专用）字体,侧边带空开条. | 套 | 1 |  |
| 9 | 路口防水箱 | 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗，防尘网，箱子从上向下200的地方做一个活动隔板，热镀锌喷塑，纯白色，箱子底部打孔用于固定,箱子正面标有（公安专用）字体,侧边带空开条。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 电警悬臂杆 | <八角对角>立杆：口径270-330-厚6，高度不低于6500mm， <八角对角>横杆：口径110-240-厚5-长10000mm， 底法兰：Ф550-厚20mm，螺栓对角中心距Ф450-8个M27mm，横臂方向对应1颗螺栓。杆件热镀锌喷白色。立杆配避雷针。注：横杆尺寸根据现场需求上下浮动2米。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 悬臂杆基础 | 基础尺寸不低于1.2*1.2*1.8米，C30混凝土；含地笼、土建及材料 | 套 | 1 |  |
| 6)车辆测距系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路反光标志 | 道路两侧安装反光标志 | 项 | 1 |  |
| 2 | 雷视事件检测一体机 | 1、设备由毫米波雷达、900万全局曝光CMOS低照度摄像机和补光灯组成 2、具有2个RJ45网口，3个RS-485接口，1个RS-232接口，7路电平量报警输出接口，1个TF卡接口，1个USB接口 3、具有2个RJ45网口，2个网口之间具备物理隔离，2个网口具有独立的MAC，2个网口具有独立的IP地址和网段，不同网段可同时访问设备内置存储卡进行信息读取和下载 4、雷达数据列表可显示目标的编号（ID）、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等，可设置某个ID的信息置顶显示 5、雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定，实现雷达检测数据和视频检测数据的融合；通过“雷达视频深度融合技术展示”界面可以观察到雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标ID关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌车型、车身颜色等信息 6、跟踪目标数量应≥512个 7、支持H.264、H.265和MJPEG编码 8、支持五码流并发输出：主码流最高可配置分辨率4096×2160、码率为6Mbps、帧率为25fps 9、支持抓拍图片自动上传，可在摄像机本地进行图片检索、可根据车道号、车辆类型、违章类型、开始时间、结束时间对图片进行检索 | 台 | 2 |  |
| 7)定向广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定向音柱 | 1 1、一体壁挂式室外防水设计、整合音频解码，数字功放及音箱； 2、支持通过音频输入播报、远程无线（云平台）进行实时广播（可选）； 3、声音传播距离不低于15米； 4、音频信息自定义，音量大小可调； 5、内置大容量存储器； 6、声音特性：高指向性，间接发声，距离远，衰减慢，语音清晰，不扰民； 7、音频输入：音频输入接口*1； 8、最大声压级：≥98dB/1m 9、声音核心约束角：±15° 10、接口：1个3.5mm音频口 | 台 | 2 |  |
| 2 | 话筒 | 桌面式话筒 | 只 | 2 |  |
| 8)配套辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向节、不锈钢扎带 | 可上下左右水平六个方向调节角度，室外防锈处理 | 批 | 1 |  |
| 2 | 配套线缆 | 电源线、信号控制线、网线、光纤、PE管、套管等实施所需线材 | 批 | 1 |  |
| 3 | 辅助材料 | 包含水晶头、穿线软管、跳纤、不锈钢扎线、PVC胶布、连接头、空开、标识色带等项目所需材料 | 批 | 1 |  |
| 4 | 系统集成及实施 | 工程施工费用、特殊工具使用、杆子运输、保险、设备安装调试等费用 | 项 | 1 |  |
| 2、测速路段设备升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环保卡口抓拍单元 | 1、整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等 2、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 3、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 4、支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 5、支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。 6、支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 7、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 8、支持识别不少于50种车型。 9、在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 10、支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 | 套 | 10 |  |
|  |  | 工业级超百万高清镜头 | 套 | 10 | 利旧 |
|  |  | 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等； | 套 | 10 | 利旧 |
|  |  | 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为； 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测 | 套 | 10 | 利旧 |
| 2 | 雷达 | 1、单车道测速雷达 2、测速距离：单车道18～28m(可调整) 3、测速范围：10km/h～250km/h 4、WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 | 台 | 10 |  |
| 3 | 环保补光灯 | 1、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源 3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换 4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换 5、眩光阀值增量TI≤1.08% 6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常 7、1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口 8、可通过RS485进行远程升级 9、防护等级IP66 | 台 | 10 |  |
| 六、联勤工作站服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 联勤工作站服务器 | CPU≥I9-13900，内存≥2*32G，硬盘≥1TSSD，电源≥500W ，显示器≥ 32寸 | 台 | 3 |  |
| 七、警务室应用终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 警务室应用终端 | CPU≥I5-10400，内存≥16G DDR4 ，硬盘≥1T+512G固态，显卡≥GT1030 4G | 台 | 5 |  |
| 2 | 27寸显示器 | 27寸显示器 | 台 | 5 |  |
| 八、派出所门禁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电插锁 | 电插锁，可用于180度开门的玻璃门、木、铁门，进行门禁开关的控制，自带门锁输出状态检测信号输出。 | 把 | 24 |  |
| 2 | 门禁电源 | 门禁识别机专用电源适配器 | 个 | 12 |  |
| 3 | 遮阳罩 | 配套遮阳罩 | 个 | 12 |  |
| 4 | 门禁人脸识别机 | 1、7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024； 2、采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 3、支持静态或动态二维码识别； 4、采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 5、设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码； 6、设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证； 7、设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门； 8、设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制； 9、支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能 | 台 | 12 |  |
| 5 | 辅助材料 | 包含开关按钮、信号线、网线、电源线、水晶头、PVC管、金属管、胶带、空开、插板、延长器等系统安装所需辅材 | 批 | 12 |  |
| 6 | 技术信息服务费 | 线缆、管槽敷设，框架焊接，设备运输、安装及调试、培训等 | 项 | 12 |  |

D包技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传摄录一体设备 | 1、视频拍摄全画幅微单相机（单机）1台 传感器类型：全画幅CMOS影像传感器 像素：1000-1500万 视频录制功能：支持4K 120p*2视频拍摄，10-bit 4:2:2色深4K 60p 16bit RAW视频HDMI输出 存储：双卡槽记录功能 接口：HDMI、WIFI 连拍速度：Hi+模式：约10秒/张 Hi模式约8秒/张 Mid模式：约6秒/张 Lo模式 约3秒/张 液晶屏：可触摸菜单和侧翻式液晶屏 防抖功能：内置5轴防抖 电池类型：锂电子电池 连续录制时间：≥1H 2、全画幅微单相机（单机）1台 传感器类型：全画幅CMOS影像传感器 像素：6000-7000万 高清摄像：8K超高清摄像 取景器：电子取景器 存储：双卡槽记录功能 接口：HDMI 照片输出：14bit 电池类型：锂电子电池 3、SD存储卡2张 容量：≥256G 类型：SD卡 写入速度：≥150MB/s 读取速度:≥277MB/s 4、相机电池4块 容量：2280mAh 重量:≤85g 尺寸：≤39*23*52mm 5、24-70mmF2.8GM镜头 1支 镜头类型：标准变焦 画幅：全画幅 焦距：24-70mm 对焦类型：支持自动对焦 滤镜直径：82mm 最大光圈：F2.8 6、70-200mmF2.8GMⅡ镜头1支 镜头类型：远摄变焦 画幅：全画幅 防抖：支持防抖 焦距：70-200mm 对焦：支持自动对焦 滤镜直径：77mm 最大光圈：F2.8 7、16-35mm F2.8GM II镜头 1支 镜头类型：超广角变焦 画幅：全画幅 防抖：支持防抖 焦距：16-35mm 对焦：支持自动对焦 滤镜直径：82mm 最大光圈：F2.8 8、相机稳定器1台 支持：A7+24-70mmF2.8GM 蓝牙：支持蓝牙快门控制 显示屏：1.4英寸彩色LED触摸屏 双层快装板、原生横竖拍切换 9、一英寸口袋云台相机 1部 画幅：一英寸画幅 传感器类型：CMOS 最大光圈：F2 像素：500-1000万 功能：可遥控、机身防抖、自拍、延时拍摄、全景拍摄 产品尺寸：≤140*43*34mm 10、专业液压云台三角架 1架 脚架节数：4节 脚管管径：26mm，螺套锁定 云台类型：液压云台 材质：铝合金 安全承重：5KG 自重：≤1.8KG 尺寸：展开≤1.5m，收纳≤0.45m 11、相机独脚架 1架 脚管节数：4节 材质：铝合金 管径：15.5-26mm 自重：≤1.4KG 安全承重：5KG 尺寸：展开≤1.5m，收纳≤0.65m 12、纽扣无线麦克风（双人一拖二） 1套 发射器 MIC 灵敏度:-36dBFS+1dB@1KHz,94dBSPL 麦克风指向性:全指向性 麦克风信噪比:70dB 输入动态范围:98dB(默认)，最大106dB 录制时长(内录存储时长):14H 充电时间:≤2H 工作时间:≥7.5H 接收器： 屏幕信息：1.1inch,AMOLED 屏幕分辨率：126*294 电池容量：490mAh 充电时间≤2H 工作时间：≥9H 电池盒： 电池容量2800mAh 充电时间:≤ 2H 最大充电次数:同时给两个发射器和一个接收器充 2次 13、工作站1台 类型：主机+显示器 显卡：≥16G独立显卡 CPU：≥I7-14700KF，20核，240HZ 内存：≥32GB 屏幕尺寸：≥27英寸 分辨率：2560*1440 USB接口：≥9个 机箱：≥20L 产品净重：≤14KG 14、显示器1台 显示器：31.5英寸4K HDR，支持多显示器设置 接口：HDMI接口、1个USB Type-A接口和USB-C接口 人体工学底座：支持升降旋转 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能桌面终端 | 1、主机：双核四线程I5处理器，硬盘≥128GB，触摸屏≥13.3寸电容触摸屏。 2、身份证阅读器 （1）符合A450-2013、GA467-2013标准 （2）符合CSP-V05-001《社会公共安全产品认证实施规则居民身份证阅读机具产品》规范 3、指纹仪： （1）传感器类型光电传感器 （2）传感器寿命100万次以上 （3）指纹有效图像尺寸≥12.8MM*18MM （4）指纹采集器窗口面积≥32mm*20mm （5）采集方式平面按捺 （6）分辨率500DPI误差范围：－1%－+2% （7）图像畸变≤2% （8）采集速度≥6帧/秒 （9）图像背景灰度值225－255 （10）图像背景灰色不均度≤10% 4、高拍仪，最大篇幅支持A4纸张，像素不低于200万像素 5、双目摄像头 不低于200W像素，活体检测，红外补光灯、LED补光灯、宽动态、防逆光 6、热敏打印机 规格：≥58mm, 7、预受理软件功能 （1）新生儿入户登记自助申请、审批 （2）换、补领居民户口簿打印 （3）死亡人员户口注销申请、审批 （4）身份证换、补领自助申请、审批 8、所投产品必须能够和河南省常住人口信息管理系统、河南省居民身份证信息管理系统无缝对接，投标人须提供河南省常住人口信息管理系统、河南省居民身份证信息管理系统承建商出具的无缝对接成功证明函。 9、投标人须提供河南省常住人口信息管理系统、河南省居民身份证信息管理系统承建商出具的技术服务支持承诺函。 | 套 | 4 |  |
| 3 | 二代身份证人像采集系统 | 一、灯光环境： 环形闪光灯 尺寸：控制器≥110×70×45mm 灯头≥130×130×30mm 闪光持续时间：1/200S-1/5000S 二、三脚架（套） 材质：铝合金 工作高度:全开≥45cm 全景云台： 材料：铝合金 云台全高：≥80mm 三、照相机 类型:具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 记录媒体:SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡 图像感应器尺寸：≥22mm×14.5mm 图像感应器类型:CMOS图像感应器 有效像素:≥2400万像素 配电源转换器：输入DC12V，输出7.5V/3A，具有过压、过流、过热，防水、短路保护功能。 四、证件照片采集软件 （1）支持自定义多种证照类型 除了基本的身份证，增加驾驶证、出入境等照片类型，在主页面可方便切换拍照类型 （2）支持自助拍照功能 支持用户自己器进行拍照、选片 （4）多拍优选功能 群众可以拍摄三张照片，选择一张。 （5）自动调色 根据操作者指定的标准照片，进行色彩等参数的学习，并将各项参数应用到当前照片，自动进行色彩的调整！ （6）自动裁切 系统自动根据国家标准证照（身份证、出入境、驾驶证）规格进行裁剪处理。 （7）自动纠偏 针对照片容易拍歪的老大难问题，软件可自动调整照片的旋转角度，让照片自动达到眼睛在水平线的目的，解决“歪脖子”问题。 （8）自动增强清晰度 针对照片可能会不够清晰的问题，软件可自动调整照片锐化效果（即清晰度）。 （9）智能去除复杂背景，自定义背景色 通过AI智能识别主体，可以去除复杂背景色，不再需要背景板及纯色背景要求，并可通过RGB自定义背景色。 （10）智能头发处理 通过AI智能识别头发，解决白头发、光头、碎发拍照带来的困扰。 | 套 | 4 |  |
| 4 | 多功能打复一体机 | 打印速度（A4) ：≥24页/分钟 扫描速度（A4) 单面：≥50/50页/分钟 300dpi双面：≥16/16/页/分钟 内存：标准≥1.5GB（上限≥3GB） 预热时间：≤30秒 纸张容量：标准≥600张 纸张重量：纸盒60-256g/㎡，手送纸盒60-256g/㎡ 出纸容量：≤250张+50张（使用作业分离器） 控制面板：≥7英寸彩色触摸LCD面板 送稿器：标配（≤50张自动双面翻转类型） 尺寸长*宽*高）≤590mm*590mm*688mm (带送稿器） 重量（主机）≤79kg 功耗：复印/打印模式≤550W，待机模式≤70W，节能≤0.5W 复印分辨率 ：≥600*600dpi 首页复印时间：黑/彩≤7.6/9.8秒 缩放倍率：25%-400&（增量为1%） 多份复印：≥1-999 打印分辨率：≥600*600dpi,1200*1200dpi 首页打印时间：黑/彩≤7.5/10.2秒 网络打印：有线网 系统：支持双系统 | 台 | 1 |  |
| 5 | 高速扫描仪 | 1、国产品牌； 2、扫描方式：高速双面ADF； 3、传感器类型：直接接触式CIS感应器； 4、幅面：≥A4； 5、分辨率：≥600dpi ； 6、色彩位阶：≥48bit； 7、扫描速度：≧35ppm/70ipm 8、图像格式： BMP/JPG/PNG/PDF/可检索PDF/RTF/TIF/压缩TIF 9、进纸器容量：≧50张（A4/ Letter LM大小，重量70克/㎡ 或18 Lbs） 10、扫描介质：A4幅面的纸张、税票等各种卡片，如身份证、会员卡、银行卡等 11、按键：9任务自定义功能，直接“一键式”操作，提高工作效率。 12、接口：USB2.0； 13、光源：LED； 14、功能：采用高亮度LED光源，无需预热，即开即扫；提供待机睡眠按键，完全符合目前 所提倡的低碳节能标准。 15、操作系统：：正版操作系统； 16、产品尺寸：≧263mm*128mm*148mm，净重≧1.66kg； 17、随机附带TH-OCR-TW软件识别准确快速，识别率高，可识别多个国家二百余种语言和文字，能自由进行区段识别，支持多页文件直接扫描到“Word”文档。 18、随机附带影像中心软件，软件功能：硬件，纠偏裁剪；软件，多流图像输出，自动检测空白页，抖动处理，消除网线，强调轮廓，消除颜色，滤色（无，自定义，饱和度），消除装订孔，可提供影像自动倾斜校正、影像黑边自动裁切、多种文件格式输出、文字自动识别、空白页侦测自动删除等多项优质功能； 19、系统：支持双系统 | 台 | 30 |  |
| 6 | 打复一体机 | 打印类型:黑白激光 最大打印幅面: A4 黑白打印速度：≥30页/分钟 打印分辨率:≥1200x1200dpi 双面扫描:支持 扫描方式: CIS CCD 最大扫描幅面(稿台):A4 最大扫描幅面(输稿器):A4 复印速度:30页/分钟 端口:USB 内存容量:≥128MB 双面功能:自动 耗材类型:鼓粉分离 | 台 | 60 |  |
| 7 | 针式打印机 | 1、打印速度：手动调节打印速度具有高速打印功能 2、使用环境：运行时温度：5-38℃，非运行时温度：-40-60℃；湿度：运行时(20-80%RH),非运行时(5-95%RH) 3、打印头寿命：≥5亿次/针； 4、色带寿命：200万字（英数字） 5、USB通讯接口 6、所投产品应与河南省跨省通办系统适配实现户籍业务所有证件打印，投标人须提供河南省跨省通办系统承建商出具的适配成功证明函。 7、投标人须提供河南省跨省通办系统承建商出具的技术服务承诺函。 | 台 | 7 |  |
| 8 | 彩色打印机 | 产品定位：墨仓式彩色打印机 最高分辨率：≥4800*1200dpi 黑白打印速度：≥17/9.5ipm 彩色打印速度：≥7.5/9.5ipm 最高分辨率：≥4800*1200dpi 最大打印幅面：A4 双面:打印支持 网络打印：支持无线／有线网络打印 无线功能:WIFI直连 接口类型USB；以太网；WiFi端口 墨盒数量：四色墨盒 进纸容量≥35页 产品尺寸：≤375x347x346mm 产品重量：≤7.3kg | 台 | 10 |  |
| 9 | 档案资料柜 | 整体规格：≥高1850mm*宽900mm*厚390mm： 材质：主材采用≥0.7mm优质冷轧钢板。 结构：上下结构，上部镶装3mm浮法玻璃对开门，门框采用一次成型圆弧角设计，二棚三格，下部≥0.7mm优质冷轧钢板双开门，一棚两格。 工艺：表面为静电喷塑；隔板经加强处理，坚固耐用，承重性好，不变形。箱体每角为折弯；箱体和门平整，不扭曲；焊接点牢固，无虚焊；表面经酸洗磷化，静电喷涂。内置隐形式扣手锁具采用可折叠钥匙，整体防火防潮，美观大方。 颜色：警蓝色喷塑。 整体外观：不得有明显流痕、渍痕、气泡。 | 个 | 100 |  |

核心产品：

A包：警用350兆数字集群（PDT）系统

B包：战术装备

C包：P1.5高清全彩LED显示屏

D包：宣传摄录一体设备

# 第六章  投标文件格式

叶县公安局2024年度政法纪检监察转移支付资金购置业务装备项目    包

投  标  文  件

项目编号：

投    标    人：（电子印章）

法 定 代 表 人：（电子签章）

年  月  日

目    录

一.投标函

二.投标报价一览表

三.分项报价表

四.偏离表

五.法定代表人身份证明及授权委托书

六.服务承诺书

七.投标承诺书

八.资格审查资料

九.投标人认为有必要的其它资料

- 一．投标函

致：叶县公安局：

我方已仔细研究  （项目名称及包号）  招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该项目，我方愿意以大写      ，小写    元的投标报价，按招标文件要求供货。签字代表 （姓名）经正式授权并代表投标人  （投标人名称） 提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1. 招标文件 “投标文件及格式”中要求的投标文件；

2. 其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的供应商须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国合同法》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

6. 我方若获得中标，保证按有关规定向代理公司支付中标服务费。

7. 其他补充说明：                                             。

日期：       年     月     日

- 二．投标报价一览表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称及包号 |  |
| 投标报价 | 大写 小写 元 |
| 交货及安装周期 | 合同签订之日起 日历天内安装调试完毕、交付使用 |
| 投报质量 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其它说明 |  |

投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签章）

日期：        年     月     日

填写说明：

投标报价包括：此报价包括货物本身的费用、包装费、运输费、运输过程保险费、运杂费、安装费、质量检测费、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。

- 三．分项报价表

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌、型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表报价合计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签章）

日期：        年     月     日

注: 1.品牌、型号和规格必须详细说明。

2.此表仅为格式示例,不具有约束性,投标人可根据需要对表进行扩展或修改。

- 四．偏离表

技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的技术规格与招标文件的技术规格的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中。

投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签章）

日期：        年     月     日

商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件与招标文件的商务要求的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中。

投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签章）

日期：        年     月     日

- 五．法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

企业名称：

地    址：

姓    名：      性别：       职务：

系（投标人名称）的法定代表人。能够为（投标项目名称及包号）签署投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签章）

日期：        年     月     日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人，联系方式             。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称及包号） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权，特此证明。

附：法定代表人及授权委托人身份证明

投  标  人（电子印章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：        年       月       日

- 六．服务承诺书

承诺可包括“评分因素及分值”部分，也可以包括以下内容：

1.详细说明售后服务的内容、形式，含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

2.维修技术人员情况。

3.应急维修时间安排。

4.技术培训、质量保证措施。

5.该项目所提供的其他免费物品或服务。

6.收费项目的收费标准及主要零配件价格。

7.投标人认为需要说明的其他服务承诺。

还可以涉及项目的具体实施方案等投标人认为有必要的其它内容。

承诺内容包括： 投标人： （电子印章） 法定代表人： （电子签章） 日期： 年 月 日

- 七．投标承诺书

- 招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称及包号：           ，采购项目编号：          ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向河南荣之鑫工程管理有限公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：                       （电子印章）

法定代表人：                       （电子签章）

日       期：        年       月       日

- 八．资格审查资料

- 九．投标人认为有必要的其它资料

附件1：

政府采购供应商信用承诺函

致：（采购人或代理机构）：

单位名称:

统一社会信用代码：

负责人:

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定,我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

（1)具有良好的商业信誉的证明材料；

（2)符合国家相关规定的财务状况报告；

（3)具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4)依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：  年  月  日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件2：

关于小、微企业及产品（如有）

1、政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

1.2《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年       月       日

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

## 关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （盖单位公章）

年     月    日

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或供应商诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。