叶县农业农村局叶县2024年中草药产业集群建设项目

招 标 文 件

采购编号：叶财招标-2025-24

采   购   人：叶县农业农村局

采购代理机构：河南环昂工程咨询有限公司

日        期：二〇二五年五月

目    录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

一、总则	11

二、采购文件	13

三、响应文件	13

四、开标	14

五、合同授予	15

六、重新招标	15

七、纪律和监督	16

八、需要补充的其他内容	16

第三章 评审办法	17

1.评标方法	20

2.评审标准	20

3.评审程序	20

第四章 合同条款	23

第五章 采购内容及技术要求	27

第六章 响应文件格式	31

一、投标函	33

二、投标函附录	34

三、法定代表人身份证明	35

四、授权委托书	36

五、投标货物报价明细一览表	37

六、投标主要产品技术性能及偏离表	38

七、资格审查资料	39

八、技术部分	41

九、售后服务方案	42

十、供应商认为需要提供的其它材料	43

- 第一章  招标公告

【平公资采2025479号】叶县农业农村局叶县2024年中草药产业集群建设项目

公开招标公告

一、项目基本情况

1、项目编号：叶财招标-2025-24

2、项目名称：叶县农业农村局叶县2024年中草药产业集群建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：12000000.00元

最高限价：12000000.00 元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025479号-1 | 第一标段 | 6400000.00 | 6400000.00 |
| 2 | 平公资采2025479号-2 | 第二标段 | 3360000.00 | 3360000.00 |
| 2 | 平公资采2025479号-3 | 第三标段 | 2240000.00 | 2240000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：

第一标段：牛至产业链、产品研发及质量检测设备采购（详见招标文件）

第二标段：中药材初加工生产设备采购（详见招标文件）

第三标段：中药材检验检测中心仪器采购（详见招标文件）

5.2资金来源：财政资金，已落实；

5.3标段划分：本项目共分为3个标段

5.4质量要求：合格标准，符合国家、行业和专业等相关标准；

5.5供货期：合同签订后70日历天；

5.6质保期：2年

5.7交货地点：采购人指定的地点

6、合同履行期限：/

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料等，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300 号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照或电子营业执照）；

3.2供应商为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动（提供承诺书加盖电子印章,格式自拟)。

3.3供应商可以为设备生产商或经销商，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态(提供承诺书，经销商需提供生产商授权，加盖电子印章)

3.4为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次招标活动中，投标人只需提供政府采购供应商信用承诺书（格式详见招标文件），不再需要提供以下证明材料：

1.具有良好的商业信誉的证明材料；

2.符合国家相关规定的财务状况报告；

3.具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

3.5本项目不接受联合体投标。本项目采用资格后审。

注：供应商可投任意一个或多个标段，但只能中一个标段

三、获取采购文件

1、时间：2025年06月13日至2025年07月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2、地点: 《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统。

3、方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：(http://ggzy.pds.gov.cn)“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http:// ggzy.pds.gov.cn /fwzn/11020.jhtml；

办理CA证书：http: //ggzy.pds.gov.cn /tzgg/10814.jhtml。

4、售价： 0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年07月09日08时40分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统

五、开标时间及地点

1、时间：2025年07月09日08时40分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《叶县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》、《河南省公共资源交易公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、 其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、各投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉”内容。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

4、监督单位：叶县财政局政府采购管理办公室

电话：0375-2316208

统一社会信用代码：1141042200548215XM

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：叶县农业农村局

地址：叶县昆阳大道30号

联系人：王先生

联系方式：0375-8053415

2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南环昂工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区金菊街30号2号楼1单元11层188号

联系人：陈先生

联系方式：17071033335

3.项目联系方式

联系人：陈先生

联系方式：17071033335

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：叶县农业农村局 地 址：叶县昆阳大道30号 联 系 人：王先生 联系方式：0375-8053415 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构：河南环昂工程咨询有限公司 地 址：河南省郑州市高新技术产业开发区金菊街30号2号楼1单元11层188号 联 系 人：陈先生 联系方式：17071033335 |
| 3 | 项目名称 | 叶县农业农村局叶县2024年中草药产业集群建设项目 |
| 4 | 项目地点 | 平顶山市叶县 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购项目属性 （货物、服务、工程） | ■货物 □服务 □工程 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金，已落实 |
| 8 | 最高限价 | 第一标段最高限价为：6400000.00元 供应商投标报价高于最高限价的其投标将被否决 |
| 9 | 采购内容 | 详见第五章采购内容及技术要求 |
| 10 | 供货期 | 合同签订后70日历天 |
| 11 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料等，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300 号文件之规定。 3、本项目的特定资格要求 3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照或电子营业执照）； 3.2供应商为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动（提供承诺书加盖电子印章,格式自拟)。 3.3供应商可以为设备生产商或经销商，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态(提供承诺书，经销商需提供生产商授权，加盖电子印章) 3.4为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次招标活动中，投标人只需提供政府采购供应商信用承诺书（格式详见招标文件），不再需要提供以下证明材料： 1.具有良好的商业信誉的证明材料； 2.符合国家相关规定的财务状况报告； 3.具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 4.依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料； 5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 3.5本项目不接受联合体投标。本项目采用资格后审。 注：供应商可投任意一个或多个标段，但只能中一个标段 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 质量标准 | 合格标准，符合国家、行业和专业等相关标准 |
| 14 | 是否专门面向中小企业 | 是□ 否■ |
| 15 | 是否接受联合体投标 | 是□ 否■ |
| 16 | 分包 | 允许□ 不允许■ |
| 17 | 构成采购文件其他材料 | 除采购文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是采购文件的组成部分。 |
| 18 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：陈先生 联系电话：17071033335 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 19 | 投标有效期 | 60日历天（投标截止之日起） |
| 20 | 签字或盖章要求 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、采购文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |
| 21 | 投标截止时间 | 响应文件截止时间：2025年07月09日08时40分（北京时间） |
| 22 | 递交文件地点 | 在平顶山市公共资源交易系统中递交投标文件。 本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件。 |
| 23 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 24 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：同递交投标文件地点。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表和抽取评审专家组成，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 上述规定为一组评审专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但每个标段只能由一组专家评审。 |
| 26 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人委托评标委员会。 |
| 27 | 是否授权评标委员会确定成交供应商 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 28 | 确定中标人的方式 | 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 |
| 29 | 开标程序 | 投标供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 30 | 招标代理服务费 | 参照豫招协【2023】002号文件规定的收费标准，由中标人向招标代理机构缴纳中标服务费。 |
| 31 | 付款方式 | 合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款，中标人按照本项目采购需求，在供货期限内完成供货并交由采购人验收合格后，向中标人支付剩余合同金额。 |
| 32 | 投标保证金 | 不收取。 |
|  | 履约保证金 | 不收取。 |
|  | 质量保证金 | 不收取。 |
|  | 招标文件费用 | 不收取。 |
|  | 本项目所属行业 | 工业 |
| 33 | 解释权 | 本采购文件解释权归采购人。 |
| 34 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标/采购文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 35 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策 | 采购人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%-5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%-5%幅度不等的价格。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%-5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个，这个权力有采购人掌握，应在采购文件中注明。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 全流程电子化交易注意事项 电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）电子化投标文件的签章 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 （二）电子化投标文件的格式及上传投标 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。 注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 “不见面”开标注意事项及操作流程 一、注意事项 1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。 2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 二、本项目全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》，网站地址：http://www.pdsggzy.com/tzgg/41494.jhtml 如招标文件中其他内容与不见面操作流程不一致时，以不见面操作流程为准。 |  |  |

- 一、总则

1.综合说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1 采购人：见供应商须知前附表；

1.2 采购代理机构：见供应商须知前附表；

1.3 项目名称：见供应商须知前附表；

1.4 资金来源：见供应商须知前附表；

2.项目概况

见供应商须知前附表

3. 质量标准

见供应商须知前附表。

4.供应商资格要求

4.1供应商应具备承担本项目的资格条件：同招标公告第二条“供应商资格要求”；

4.2供应商不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

5.供应商投标要求

供应商必须对招标范围内的全部内容进行投标，只投其中部分内容者则其响应文件无效。

6.投标费用

供应商应承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不负担任何责任。

7.踏勘现场（不适用）

7.1  踏勘现场：供应商自行踏勘现场。

7.2  在采购文件和参考资料中采购人提供的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

8.投标报价

8.1  所有投标报价均以人民币元为计算单位。供应商的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、质量检测费、服务费、售后服务、税金、车辆上牌及其他所有费用的总和。

8.2  供应商要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

8.3  供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

8.4  开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

8.5  采购代理机构不接受可选择的投标报价。

8.6  对于供应商在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

8.7  对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评标，供应商应按照上述要求分类报价，采购人有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

8.8  投标报价超过招标人采购预算价的按无效投标处理。

8.9  不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

9.货币

供应商以人民币填报投标报价，合同实施时以转账方式支付。

10.分包

不允许。

- 二、采购文件

11.采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及技术要求；

（6）响应文件格式；

对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

12.采购文件的修正、澄清与投标答疑

12.1  供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如有疑问，应在提交首次响应文件截止时间15日前登陆《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统向采购代理机构提出询问或质疑。逾期视为接受采购文件所有内容，采购人将不予答复。

12.2  采购人对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在提交首次响应文件截止时间15日前通过平顶山市公共资源交易中心网上平台向公布。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

12.3  补充（答疑）文件是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等效力。

12.4  当采购文件、补充(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

- 三、响应文件

13.响应文件的语言

与投标有关的所有文件必须使用中文。

14.响应文件的组成

响应文件的组成：详见采购文件第六章。

15.投标有效期

15.1  投标有效期自开标之日起开始计算60日历天，采购人延长投标有效期，应在投标有效期截止前3天通知所有供应商。

15.2  如果出现特殊情况，采购人可征求供应商同意延长投标有效期。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长投标有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件。

16.投标保证金

16.1  不提交。

17.资格审查资料

供应商在编制响应文件时，应提供有关资料，以证实其各项资格条件满足采购文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。具体内容详见采购文件第三章。

18.响应文件的编写

18.1  供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统 （http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

18.2电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

18.3供应商按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

- 四、开标

19.开标

开标时间：见供应商须知前附表。

开标地点：见供应商须知前附表。

20.开标程序

- 本项目实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

- 开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

- 因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，其投标将被拒绝。

21.评标委员会

21.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表（委托评审专家）和抽取评审专家构成。

21.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

22.评标原则

22.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.2本次采购的政府采购政策要求：详见供应商须知前附表第40条。

23.评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 五、合同授予

24.定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定成交供应商外，评标委员会根据评标情况，按综合得分由高至低对供应商进行排序，并向采购人推荐前三名中标候选人，评标委员会写出评标报告，报送采购人。

采购人自成交供应商确定之日起，发出中标通知书，并同时在本项目招标公告发布媒介上公告中标结果。

25.中标通知

采购人自成交供应商确定之日起，发出中标通知书，并在招标公告发布同媒介同时公告中标结果。

26.签订合同

26.1成交供应商的投标报价为中标价，中标价即为合同价。

26.2采购人和成交供应商应当自中标通知书发出之日起15日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的，成交供应商还应当作出赔偿。

26.3发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

- 六、重新招标

27.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

- 七、纪律和监督

28.纪律和监督

28.1  对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

28.2  对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

28.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

28.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

28.5  投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 八、需要补充的其他内容

见供应商须知前附表。

- 第三章  评审办法

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 审查 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 签字盖章 | 有打定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合响应文件格式要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 资格 审查 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 以各供应商上传的响应文件内容为准，如有一项不符合要求，视为资格审查未通过，不再进行下一轮评审。 |
|  |  | 落实政府采购政策满足的资格要求 |  |
|  |  | 本项目的特定资格要求 |  |
|  | 响应性审查 | 投标报价 | 投标报价未高于 采购限价 |
|  |  | 质量标准 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 供货期 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合采购文件要求 |

详细评审

| 款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 技术标： 30 分 投标报价： 30 分 商务标： 40 分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 (1) | 技术标 （30分） | 技术参数 （30分） | 技术参数根据所投设备配置、性能对招标文件要求及规范的响应情况综合评定，完全满足设备技术参数的得30分，技术参数中包含“★”的有任意一项为负偏离则技术参数部分不得分。 其他设备技术参数每有一项不满足（负偏离）扣2分，项技术参数超过（包含）5项不满足，则技术参数部分不得分。 备注：如需提供相关佐证材料的，按要求提供；未按要求提供佐证材料或者提供不全或者未提供的视为不满足，均不得分。 |
| 2.2.2 (2) | 投标报价（30分） | 投标报价得分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 本项目评标基准价满分为30分 其他有效供应商的报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 说明： 1.关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）（工信部联企业[2011]300号），财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号），关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），投标人具备以上条件的任意一种，均给予价格20%的扣除，不重复享受政策，用扣除后的价格参与评审。 2.提供有效证明材料，没有提供有效证明材料的投标人将被视为不接受投标价格的扣除，用原投标报价参与评审。 3.根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。 4.投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，按无效标处理。 ※本项目非专门面向中小企业采购，执行价格扣除 |
| 2.2.2 （3） | 商务标（40分） 以各供应商上传的响应文件内容为准 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策（2分） | 1、具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得1分。 缺项得0分。 2、具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | 供货方案 （10分） | 供应商针对供货方案从实施计划、工作流程、科学性、时效性等方面进行说明： 详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整，满足采购需求，得10分。 有较详细的供货方案，但实施计划和工作流程一般，基本满足采购需求，得8分。 供货方案不完整，实施计划和工作流程不可行，得5分。 缺项得0分。 |
|  |  | 质量保证措施 （10分） | 供应商针对质量保证措施的实施计划、科学性、针对性、可行性等方面进行说明： 质量保证措施全面详尽、科学有效、针对性强，得10分； 质量保证措施较全面的、较科学有效，得8分； 质量保证措施基本全面，得6分。 缺项得0分。 |
|  |  | 培训方案 （8分） | 根据投标人对项目的制定的培训方案（包括但不限于培训形式、培训人员、培训时间）的可实施性强、合理性，架构合理进行评分。 培训方案针对项目实际情况，包括培训形式、培训人员、培训时间等，方案全面、可行性强，得8分； 培训方案符合相关标准、培训方案方案较全面，可行性一般，得5分； 培训方案思路、方案不完整，可行性差，得3分； 缺项得0分。 |
|  |  | 售后服务方案（6分） | 售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障维修解决方案、本地化服务、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）的专业性、完整性，并充分考虑实际需求: 服务方案措施详细、完善，科学合理、可行性高，得6分； 服务方案措施基本详细、可行性较高，能满足售后服务要求得4分； 仅有基本的售后服务方案，得2分； 缺项得0分 |
|  |  | 保修期内及保修期满后售后服务措施（4分） | 根据保修期内及保修期满后售后服务措施内容进行评分。 服务方案措施详细、完善，科学合理、可行性高，得4分； 服务方案措施基本详细、可行性较高，能满足保修期满后售后服务得2分； 仅有基本的售后服务方案，得1分； 缺项0分。 |

- 备注：1.对于提供虚假证明材料的投标人，不作为中标候选人，且列入不诚信名单。

- 2.多家投标人提供的核心产品品牌相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名成交候选供应商。如出现得分并列的情况，报价低的优先，如报价也一致，由评标委员会根据技术标得分确定推荐顺序。

- 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格审查、符合性审查：见评标办法前附表。

2.1.2评审程序：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：详见评分办法前附表

2.2.2 评分标准：详见评标办法前附表

- 3. 评审程序

3.1 初步审查标准

评标委员会按照评审办法前附表中资格审查、符合性审查的标准对各响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.2详细评审

3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3以各评标委员打分之和的算术平均值为各供应商最终得分。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1评标委员会在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以通过电子交易系统提出。供应商的澄清、说明或者更正应当通过通过电子交易系统作出回复。

如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的，以单价合计金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4细微偏差不影响响应文件的有效性

细微偏差是指响应文件在实质上响应采购文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。

对于实质上符合采购文件要求的响应文件，采购人将对其响应文件的细微偏差进行校核。并对有算术上和累加运算上的差错给予修正，这种修正应取得供应商的同意并确认修正后的最终结果。如果供应商拒绝确认，则其响应文件将不予评审。

评标委员会不对无效标评审。评标委员会不接受供应商在响应文件递交截止时间之后主动进行的一切修正或撤消其不符合要求的偏差。

响应文件存有偏差的，视为无效投标；下列情况属于重大偏差：

（1）响应文件未按采购文件规定的格式填写，字迹模糊，难以辨认的；

（2）不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

（3）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.5评标保密

3.5.1开标后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.5.2在响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.5.3成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未成交供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.5.4凡参加评标的所有人员都不得向供应商或与该过程无公务关系的其他人泄露。

3.6评标结果

3.6.1评标委员会按照得分高到低的顺序推荐前3名为中标候选人。

3.6.2 评标委员会完成评标工作后向采购人提交评标报告。

- 第四章  合同条款

叶县农业农村局叶县2024年中草药产业集群建设项目 供货合同

甲方（采购单位）： 叶县农业农村局

乙方（供货单位）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》相关内容以及叶县农业农村局叶县2024年中草药产业集群建设项目 的中标通知书及相关采购文件等采购资料，甲、乙双方自愿订立本合同，供双方共同遵守。

第一条 本次采购的货物内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 质量标准 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 合计总价：元 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |

免费配送货物：乙方将本次采购的货物免费配送至甲方指定地点，甲方不再另付任何费用。

第二条 货物的质量标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量标准按国家法律法规规定标准或其他相关标准、招标文件要求和乙方投标文件所承诺的标准执行；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。

2、乙方应按投标文件说明的服务承诺做好保修等服务，质保期：    ，但属于甲方人为原因造成的除外。

3、乙方售后服务响应时间：提供7x24小时技术支持服务，承诺提供包括远程故障处理和现场故障处理服务。我公司接到故障通报后，电话维修响应时间为3小时；我公司将解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

4、如因乙方货物质量等原因，导致甲方不能如期正常使用等损失的，乙方应予以赔偿。

第三条 交付和验收

1、交付时间：自合同签订后    日内供货安装调试完毕，并达到验收条件；

交付地点：甲方指定地点。

交付方式：验收后当面交付

2、乙方负责货物的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该货物可以正常使用为止；负责提供货物的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方应于乙方提出验收申请后 3  个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

（1）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证；

（2）验收标准：按国家、行业或企业标准验收，有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。产品质量应达到招标技术参数要求，应能通过质检、计量、车辆管理部门的检验。

（3）采购人应当及时对采购项目进行验收，验收时采购人可以邀请使用方，第三方专家或邀请国家认可的质量检测机构参与验收，并按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

（4）参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（5）验收要求：中标供应商所供车辆应经采购人，使用方验收，无质量问题且完成上牌后方可接收。

第四条 货款的支付

1、支付依据：采购合同、乙方销售发票、甲方或受甲方委托的第三方出具的验收报告。

2、支付方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款，中标人按照本项目采购需求，在供货期限内完成供货并交由采购人验收合格后，向中标人支付剩余合同金额。

第五条 乙方的违约责任

1、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用；

2、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

第六条 甲方的违约责任

- 甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金；

- 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

- 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条 合同的变更与解除

当合同发生需要变更与解除情形的，任何一方可向另一方提出合同的变更与解除：由此造成的损失由过错方承担。

第九条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定；

2、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由         仲裁。

第十一条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条 附则

1、本项目的招标文件、中标通知书、乙方投标文件、修改、澄清、说明及补正等文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式  份，甲、乙双方各执  份。

3、本合同自签订之日起生效。

采购单位（甲方）：                      供货单位（盖章）：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

联系电话：                              联系电话：

签约日期：   年   月   日

- 第五章 采购内容及技术要求

第一标段 牛至产业链、产品研发及质量检测设备采购技术参数要求

| 序号 | 采购内容 | 数量 （套/台） | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛至基地灌溉设施 | 2 | - ★1、配备综合管控平台 - ★2、配备单套智能控制系统； - ★3、配备环境检测系统（墒情监测、长势监测、虫情监测、气象监测）。 - ★4、灌溉面积200亩； - ★5、实现自动灌溉。 |  |
| 2 | 牛至田间运输车 （箱式运输车） | 1 | 1 、车厢长度4.2m； ★2 、新能源动力，续航≥250km； ★3 、载重能力≥3T。 |  |
| 3 | 牛至田间运输车 （栏板运输车） | 1 | 1 、车厢长度4.2m； ★2 、新能源动力，续航≥250km； ★3 、载重能力≥3T。 |  |
| 4 | 水蒸气蒸馏精油 提取生产线 （规格一） | 2 | 1、原料预处理系统：粉碎、投料配置除尘装置，工作环境符合《职业病防治法》要求，排放符合环保排放要求； ★2、精油提取系统：单机每批次装料 0.5t（干牛至草）；精油得率≥6‰ ；纯露得率 120%；蒸汽消耗 1.2t/t 草； 3、配套过滤、净化、灌装系统。 4、提供产品质量证明文件和 GMP 认证资料； 5、罐体、冷凝器及连接管道阀门材质需采用304不锈钢； ★6、PLC自动控制温度及蒸汽流量，能自动设定温度，复馏柱馏、纯露自动切换，冷凝器、冷却塔自动控制，彩色触摸屏。 7、单机配套电蒸汽发生器； 8、三台提取装置共用一套冷却塔及循环水，上下水温差＜5℃。 | 包含原料预处理系统；精油提取系统及过滤、净化、罐装系统（三台提取装置共用一套原料预处理系统及过滤、净化、灌装系统） |
| 5 | 水蒸气蒸馏精油提取生产线 （规格二） | 1 | ★1 、单机每批次装料 0.3t（干牛至草）； ★2 、精油得率≥3‰ ，纯露得率 120%； 3、蒸汽消耗 1.2t/t 草； 4、提供产品质量证明文件和GMP认证资料； 5、罐体、冷凝器及连接管道阀门材质均采用 304 不锈钢； 6、PLC自动控制温度及蒸汽流量，可自动设定温度，复馏柱馏、纯露自动切换，冷凝器、冷却塔自动控制，7寸彩色触摸屏。 7、配套电蒸汽发生器。 8、配套原料预处理系统及成品灌装系统。 |  |
| 6 | 牛至饲料添加剂生产线 | 1 | ★1 、批次产量 500kg ，日产 6-12t； 2、配料输送系统：投料、输送、包装系统配置除尘装置，工作环境符合《职业病防治法》要求，排放符合环保排放要求； - 3、配备混合搅拌装置。 - 4、与物料接触的设备材质采用304 不锈钢； - 5、电器：国产线品牌；PLC程序控制，7寸彩色触摸屏实现集中操控。 - 6、配套原料处理、输送及包装系统。 | 包含配料、输送系统及混合搅拌装置 |
| 7 | 精油包被生产线 | 1 | ★1、批处理能力 120kg； ★2、设备包括混合机、制粒机、抛丸机、三元振动筛、流化包 衣干燥机； ★3 、得率>99%；水分含量能达到0.5%；粒径 25-60 目；油脂吸附包埋，最终产品含量达到58%；缓释控，不易挥发。 - 配备包装系统。 - 提供产品质量证明文件； 6、接触物料的材质均采用 304不锈钢； 7、电器元件：国产一线；PLC 程序控制，7 寸触摸屏，手动、自动、检修模式切换； 8、配套包装系统。 |  |
| 7 | 牛至舔砖生产线 | 1 | - ★1、产量 2-3t/h； - ★2、原料粉碎预混合生产线：投料、输送、包装系统配置除尘装置，工作环境的粉尘处 理符合《职业病防治法》规定，排放符合环保排放要求； - 3、压块规格：10kg 、5kg - 配备盐砖液压机系统、输送包装系统。 - 5、电器：国产一线，PLC 程序控制，7寸彩色触摸屏集中操控； - 6、原料粉碎预混合、输送包装设备根据液压机配套。 | 包含盐砖液压机系统、原料粉碎预混合生产线、输送包装系统 |
| 8 | 牛至产品研发及质量检测设备 | 1 | 1、检测设备：高效液相色谱仪 1台；全自动水蒸汽蒸馏仪 1台；多功能提取罐 1套；离心喷雾干燥机 1台；红外光谱仪 1台；WD-A药物稳定性检查仪 1 台；实验室工作台 50m；通风橱 3个。 2、实验装置：根据以上设备配套相关实验装置。 3、★全自动水蒸汽蒸馏仪规格：500ml/500g； 4、多功能提取罐规格：500L； 5、离心喷雾干燥机规格：中试型。 |  |
| 9 | 设备公共配套系统 | 1 | 1 、空气压缩机 1台，0.8MPa ，5m³/min；压缩空气管网 D32，200m； 2 、电动叉车 1台，承载能力≥5T； 3 、电缆桥架：300 、400 镀锌电缆桥架，130m； 4 、电缆：95mm²*100m ，50mm²*300m ，10mm²*300m ，6mm²*500m ，4mm²*300m； 5 、变压器、低压配电柜：500KVA 低压配电 | 包含精油提取生产线、添加剂生产线、精油包被生产线、盐砖生产线、实验室的配套设施 |

三、其他要求

（1） 投标人提供的产品必须为符合国家质量标准的全新产品，国家对投标产品有强制性要求的，投标人应出具相应的质量证明文件并加盖单位公章。

（2）投标人中标后不允许分包、转包，必须具备独立完成本项目的能力。

（3）投标人应提供项目技术偏差的详细说明，并说明投标产品技术响应程度。

（4）投标人应按每种货物给招标人提供一套完整的技术资料随货物包装发运，其中包括产品的中文使用说明书、操作手册等内容。

（5）投标人在投标文件中提供的所有资料必须保证真实有效，若提供虚假材料将追究其法律责任。

（6）投标人在投标文件中的所有报价均为平顶山市辖区内目的地交货价，含运输、税费、安装调试、售后服务等一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

（7）供货地点：采购人指定地点。

（8）交货期：合同签订后70日历天。

- 第六章 响应文件格式

（项目名称及标段）

响应文件

供应商名称：                  （电子签章）

法定代表人：             （电子签章）

日       期 ：        年       月       日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标货物报价明细一览表及保修期满后易损部件、配件报价表

六、投标主要产品技术性能及偏离表

七、资格审查资料

八、技术部分

九、售后服务方案

十、供应商认为需要提供的其它材料

- 一、投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称及标段）                  采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 （￥                 元）的投标报价，供货期                 日历天，按合同约定完成全部合同内容，质量达到                  。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人(供应商)须知”第4.2项规定的任何一种情形。

年                 月                 日

- 二、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段 |  |
| 投标报价 | （大写） （小写） |
| 质量标准 |  |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他说明 |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：       年      月      日

- 三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（电子签章）：

日   期：      年     月     日

- 四、授权委托书

本人        （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人，联系电话           。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

委托人联系方式及电子邮件：

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

供应商（电子签章）：

日   期：      年    月    日

- 五、投标货物报价明细一览表

单位：元

| 序号 | 货物名目 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

日   期：      年    月    日

- 六、投标主要产品技术性能及偏离表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件技术要求 | 响应文件技术响应情况 | 偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.表中“采购文件技术要求”一栏需严格按技术参数的顺序及内容逐项填写，不得私自修改技术参数。

2.表中“响应文件技术响应情况”一栏供应商须根据“响应文件技术要求”要求的技术参数填写所投产品此条款的实际规格性能，需逐项如实填写。

3.表中“偏差描述”一栏中供应商对所投产品的“招标文件技术要求”与“投标文件技术响应情况”进行对比后填写偏离说明（如：无偏离请填写“符合”的字样；正偏离请填写“正偏离” 字样并对正偏离进行具体说明；负偏离请填写“负偏离”字样并对负偏离进行具体说明）。

4.供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候

选人。

供应商（电子签章）：

日   期：      年    月    日

- 七、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照或事业单位法人证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

日   期：      年    月    日

（二）叶县政府采购供应商信用承诺函

致：                （采购人）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址：

联系电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：              （电子签章）

法定代表人或授权代表：         （电子签章）

日期：      年    月    日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（三）其他资格证明文件

- 八、技术部分

- 九、售后服务方案

- 十、供应商认为需要提供的其它材料

备注：供应商应当仔细核对招标文件中有关废标条款和评标标准，提供供应商认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合招标文件规定，并为评标打分提供充分依据。如果供应商未能提供相关证明文件，将有可能导致废标或者无法得分。

格式1

招标代理服务费承诺函

致 ：采购代理机构

我们在贵公司组织的（项目名称：    采购编号：     ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金等方式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商：（电子签章）

日   期：       年       月       日

格式2

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

格式3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）

日 期：   年   月   日

说明：不属于残疾人福利性单位的投标文件中可不提供此声明函。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式4

关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。